## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.12.2019 по 31.12.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.12.19 | ЦО | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.104 | 11 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 03.12.19 | 03.12.19
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 11/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,9; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
03.12.19 | ЦО | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.104/8 | 11 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 04.12.19 | 04.12.19
20:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 11/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,9; |  | 4:10 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
05.12.19 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.1,2,3,4,5,6,7, | ТЕХ | 06.12.19 | 06.12.19
11:25 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 8,9,10) |  | 7:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 15 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-11 лево, р/с Кораблестроителей
05.12.19 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.1,2,3,4,5,6,7, | ТЕХ | 06.12.19 | 06.12.19
11:25 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 8,9,10) |  | 7:00 | 1:19
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-11 лево, р/с Кораблестроителей
06.12.19 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 06.12.19 | 06.12.19
2:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 14:30 | 13:20
|  |  | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.12.19 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 11.12.19 | 11.12.19
11:00 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
обрат.тр/пр Ду-80 ввод от ТК-4 прямо, р/с Ла
н;обрат.тр/пр Ду-80 ввод от ТК-4 прямо, р/с
Ланина
11.12.19 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 11.12.19 | 11.12.19
11:00 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 15:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
обрат.тр/пр Ду-80 ввод от ТК-4 прямо, р/с Ла
н;обрат.тр/пр Ду-80 ввод от ТК-4 прямо, р/с
Ланина
16.12.19 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 16.12.19 | 16.12.19
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА для определения принадлежности дефекта | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:00 | 12:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.12.19 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 16.12.19 | 16.12.19
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА для определения принадлежности дефекта | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:00 | 12:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9
| 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2
Всего | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9
| 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2