## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.02.2020 по 29.02.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
02.02.20 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 | 6 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | АВА | 03.02.20 | 03.02.20
23:53 |  | ЦТП ОСТАНОВИЛИСЬ НАСОСЫ | 5/1 |  | Работающая:ЦТП | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,19 |  | 6:00 | 1:30
|  |  | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.02.20 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.1,3 к.2 | ТЕХ | 12.02.20 | 12.02.20
11:10 |  | 80 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:10 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/провода;
13.02.20 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 14.02.20 | 14.02.20
17:05 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 7:00 | 7:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-61 лево р/с Наличная Продление
работ до 07-00 14.02.20 (Ув. №64)
20.02.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.43 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 20.02.20 | 20.02.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 159 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 18:41
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево, р/с Кораблестроителей
21.02.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.43 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 21.02.20 | 21.02.20
0:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 159 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 11:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево, р/с Кораблестроителей
24.02.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 24.02.20 | 24.02.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 159 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево,р/с Кораблестроителей

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
Всего | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9