## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.03.2020 по 31.03.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.03.20 | СЭС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.9 | 18 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,12,13,14,15,15 к.2, | АВА | 05.03.20 | 05.03.20
21:30 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 17/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 17,18,22,3/21,5,7,9; |  | 23:30 | 21:47
|  |  | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 6,9;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 11;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21
19.03.20 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1 | ПЛА | 19.03.20 | 19.03.20
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | К-к 787;К-к 787 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
29.03.20 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.24 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,34; | АВА | 29.03.20 | 29.03.20
12:26 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ 6 кв. | 3/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19; |  | 15:00 | 12:40
|  |  | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2