## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.10.2020 по 31.10.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.10.20 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.48 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 48 | ТЕХ | 06.10.20 | 06.10.20
11:00 |  | ВОДОВОД D 100 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 12:00 | 12:10
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
08.10.20 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 08.10.20 | 08.10.20
0:20 |  | МАГИСТРАЛЬ D 200 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 3:30 | 1:20
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
10.10.20 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 10.10.20 | 10.10.20
13:30 |  | ВОДОВОД D 100 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 14:30 | 14:00
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Всего | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0