## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.10.2021 по 31.10.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
26.10.21 | ХВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.2 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | РЕМ | 27.10.21 | 27.10.21
14:30 |  | D 400 | 6/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,6,7; |  | 1:30 | 1:00
|  | разд.воды Больш. д. №102,Гаван. 4к2;врезка д | 11 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | ОПОЧИНИНА УЛ. 15/18
вух тройников ДУ =№400х160х400 и установка п
овторного затвора ДУ =400мм
11.10.21 | ХВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.2 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | ТЕХ | 11.10.21 | 11.10.21
14:10 |  | ВОДОВОД D 400 | 5/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 15,4,6,7 |  | 20:00 | 18:00
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
Всего | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0