## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.10.2021 по 31.10.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
22.10.21 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.1 | 3 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3; | РЕМ | 22.10.21 | 22.10.21
10:00 |  | АВАРИЯ НА ТП | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 1 |  | 17:00 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТП-1181, ТП-1182 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
деф ТП 1181 (т-2)
18.10.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 18.10.21 | 18.10.21
10:00 |  | КК развивающийся дефект КК 171 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
09.10.21 | СЭС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 9 | АВА | 09.10.21 | 09.10.21
11:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1389 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
на электрооборудовании каб.киоск №730

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1