## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.12.2021 по 31.12.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.21 | 7 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ПЛА | 01.12.21 | 01.12.21
11:00 |  | ГРЩ ЗАМЕНА УЗЛОВ УЧЕТОВ В ГРЩ | 6/1 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 14,15; |  | 15:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТП-1464 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 8;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21,37 к.2,37 к.4
02.12.21 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.16 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13; | ПЛА | 02.12.21 | 02.12.21
10:00 |  | ГРЩ ЗАМЕНА УЗЛОВ УЧЕТА В ГРЩ | 9/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,22; |  | 17:00 | 19:12
|  | Теплоисточник:ТП-1353 | 9 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 16,18,20,24 к.3,
26 к.3;
КАРТАШИХИНА УЛ. 20
07.12.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.24 | 6 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ПРО | 07.12.21 | 07.12.21
8:51 |  | замена узлов учета | 5/1 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; |  | 18:00 | 18:00
|  | СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОВОДИТ ЗАМЕНУ УЗЛОВ УЧЕ | 10 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,26;
|  | ТА В ГРЩ |  |  |  | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13;
ЛИНИЯ 23-Я В.О. 28
10.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3 | ТЕХ | 10.12.21 | 10.12.21
10:00 |  | ТП развивающийся дефект в ТП 1379 | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1379 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
развивающийся дефект в ТП 1379
17.12.21 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.31 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 60 | РЕМ | 17.12.21 | 17.12.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1406, ТП-1498 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1406 (Т-2)
21.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 КВ.19 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5 | АВА | 21.12.21 | 21.12.21
19:47 |  | ГРЩ НЕТ ОДНОЙ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 22:00 | 20:40
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
22.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7 | АВА |  | 22.12.21
13:58 |  | ТП нет 2-х фаз | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 14:35
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
вызвана Каб/сеть нет 2-х фаз
23.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7 | ТЕХ | 23.12.21 | 23.12.21
19:30 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:30 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
25.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7 | АВА | 25.12.21 | 25.12.21
12:45 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 16:00 | 14:30
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.12.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7 | АВА | 26.12.21 | 26.12.21
9:48 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 16:00 | 10:30
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ОТСУТСТВУЕТ 1 ФАЗА
29.12.21 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17 к.3 | РЕМ | 29.12.21 | 29.12.21
11:00 |  | ТП работы на ТП | 0/1 |  | Работающая:каБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:10
|  | работы на ТП 1113 отключены насосы ГВС | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
29.12.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 КОРП.2 | 6 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | РЕМ | 29.12.21 | 29.12.21
11:00 |  | ТП работы на ТП | 4/2 |  | Работающая:каБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15,17 к.2,17 к.3,19 |  | 20:00 | 19:10
|  | работы на ТП 1113 отключены насосы ГВС | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
29.12.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 КОРП.2 | 7 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | РЕМ | 30.12.21 | 30.12.21
11:00 |  | ТП работы на ТП | 5/2 |  | Работающая:каБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3, |  | 7:00 | 7:00
|  | работы на ТП 1113 отключены насосы ГВС | 20 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | 19

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13
| 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9
Всего | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13
| 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9