## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.04.2021 по 30.04.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.04.21 | СЭС | ЛИНИЯ 10-Я В.О. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | АВА |  | 03.04.21
7:20 |  | ТП Отсутствие двух фаз | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 9:30
|  | Теплоисточник:ТП-1359 | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
12.04.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.23 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 23 к.1,27/72 | РЕМ | 12.04.21 | 12.04.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1221 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
квб. киоск 425
15.04.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | РЕМ | 15.04.21 | 15.04.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93; |  | 20:00 | 19:45
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,7
развивающийся дефект ТП 1234
15.04.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,26,34; | РЕМ | 15.04.21 | 15.04.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19; |  | 17:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1250, ТП-1464 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33
развивающийся дефект на ТП 1250
20.04.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 18 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90; | АВА | 20.04.21 | 20.04.21
5:35 |  | АВАРИЯ НА ТП | 15/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10; |  | 7:00 | 6:10
|  | Теплоисточник:ТП-1482 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12;
КАРТАШИХИНА УЛ. 4;
КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 18;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 34;
КАРТАШИХИНА УЛ. 19;
МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 23,35 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 14/41;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33
20.04.21 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.14/41 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 14/41 | РЕМ | 20.04.21 | 20.04.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1437 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
развив. дефект каб. киоска 642
22.04.21 | СЭС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.65 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 16; | АВА | 22.04.21 | 22.04.21
12:11 |  | РАБОТА НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2 |  | 20:00 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТП-1426,1353 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА тп-1353

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4