## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.10.2021 по 31.10.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
28.10.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 29.10.21 | 29.10.21
9:00 |  | 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 34 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Продление работ Увед. № 994
26.10.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | АВА | 27.10.21 | 27.10.21
11:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 34 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК 65 до ТК 75 р/с Наличная
23.10.21 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.16 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 16,18,20 | ТЕХ | 23.10.21 | 23.10.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.10.21 | ЦО | ЛИНИЯ 3-Я В.О. Д.34 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАКАРОВА НАБ. 34 | ТЕХ | 22.10.21 | 22.10.21
23:00 |  | 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
вновь образов. техн.нарушение;
21.10.21 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 21.10.21 | 21.10.21
12:00 |  | 100 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 22:00 | 17:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.10.21 | ЦО | ЛИНИЯ 3-Я В.О. Д.34 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАКАРОВА НАБ. 34 | ТЕХ | 21.10.21 | 21.10.21
10:00 |  | 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 22:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
вновь образов. техн.нарушение;
16.10.21 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 16.10.21 | 16.10.21
0:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 13:51
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.10.21 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 16.10.21 | 16.10.21
0:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9 | ТЕХ | 15.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:00 | 23:58
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 11 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, | ТЕХ | 15.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 11/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27; |  | 3:00 | 23:58
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 13,15,15 к.2 | ТЕХ | 14.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 23:34
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6, | ТЕХ | 14.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 5/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 7 |  | 23:00 | 23:34
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6; | ТЕХ | 14.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2 |  | 23:00 | 23:34
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.10.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,5,7,9 | ТЕХ | 14.10.21 | 14.10.21
10:00 |  | ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 22:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
01.10.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 01.10.21 | 01.10.21
7:00 |  | ДЕФЕКТ НА ПРЯМОЙ | 2/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15
| 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7
Всего | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15
| 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7