## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.06.2022 по 30.06.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
15.06.22 | ГВС | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.2 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2 | РЕМ | 15.06.22 | 15.06.22
10:00 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
работы на ЦТП
27.06.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 27.06.22 | 27.06.22
7:30 |  | 250 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:30 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.06.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 11 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2; | РЕМ | 01.07.22
9:00 |  | АРЕНДАТОРЫ 700 ПРЯМОЙ | 7/4 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45; |  | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 73 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
|  | ГВС с обратного тр/пр;от ТК-15 р/с Кораблест |  |  |  | 22 к.1;
|  | роителей до ТК-75 р/с Наличная (Пониженное |  |  |  | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
|  | качество подачи ГВС). переключение на обратн |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
|  | ый тр-д |  |  |  | 19

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3
| 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4
Всего | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3
| 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4