## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.06.2022 по 30.06.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.06.22 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.12 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9 | ТЕХ | 06.06.22 | 06.06.22
15:50 |  | D 150 | 4/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 23:50 | 16:50
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
06.06.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | ТЕХ | 06.06.22 | 06.06.22
15:50 |  | D 150 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 23:50 | 16:50
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
07.06.22 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.12 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 7/8; | ТЕХ | 07.06.22 | 07.06.22
1:30 |  | D 150 | 5/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9 |  | 9:30 | 5:10
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
07.06.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 7/8; | ТЕХ | 07.06.22 | 07.06.22
1:30 |  | D 150 | 2/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 |  | 9:30 | 5:10
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Всего | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0