## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.08.2022 по 31.08.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
15.07.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | РЕМ | 01.08.22 | 02.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТКА | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 438 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с подающего тр
-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | КАМСКАЯ УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 05.08.22 | 04.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:30
|  | ГВС с обратного тр-да без циркуляции. Плохое | 485 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | РЕМ | 08.08.22 | 07.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:36 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 553 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного т
р-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.38 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,40; | РЕМ | 11.08.22 | 09.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 10:48 | 20:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 608 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр-да без циркуляции. Плохое
кач-во ГВС уточненное ув получено 25.07.22
15.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.71 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 13.08.22 | 11.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:08
|  | Подача ГВС с обратного тр-да без циркуляции. | 653 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Плохое кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 19.08.22 | 04.08.22
20:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4 |  | 18:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 473 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с обратного тр-да без циркуляции.
Плохое кач-во ГВС
18.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1; | РЕМ | 03.08.22 | 02.08.22
14:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 |  | 17:21 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 365 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | РЕМ | 05.08.22 | 04.08.22
22:30 |  | 70 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 138 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
01.08.22 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | РЕМ | 11.08.22 | 01.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 10:47 | 23:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
Подача ГВС с обратного трубопровода
02.08.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.88 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 82 | ТЕХ | 03.08.22 | 03.08.22
21:30 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:00 | 5:40
|  |  | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.08.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 05.08.22 | 03.08.22
10:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.08.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.18/25 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | РЕМ | 11.08.22 | 04.08.22
20:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9; |  | 10:46 | 0:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
09.08.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.38 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,40; | ТЕХ | 10.08.22 | 09.08.22
17:30 |  | 50 ОБРАТНЫЙ | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 11:00 | 22:51
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
09.08.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 10.08.22 | 10.08.22
21:45 |  | 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:45 | 21:30
|  | ГВС с обратного тр/пр. Плохое качество ГВС. | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.08.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 11.08.22 | 11.08.22
21:30 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 20:01
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС без циркуляции
11.08.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 25.08.22 | 25.08.22
19:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:12 | 22:00
|  |  | 339 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.08.22 | ГВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | РЕМ | 29.08.22
8:00 |  | обратного тр/пр | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:05
|  | ГВС с подающего тр/пр. | 436 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
17.08.22 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.38 | 19 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 18.08.22 | 18.08.22
10:00 |  | дефект на подающем тр/пр | 9/10 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 23:59 | 23:59
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 37 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  | ГВС с обратного тр/пр |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 47,49 к.2;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
17.08.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3; | РЕМ | 19.08.22 | 18.08.22
15:00 |  | ДЕФЕКТ НА ОБР. ТР/ПР | 2/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72 |  | 18:00 | 18:00
|  | ГВС с подающего тр/пр | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.08.22 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.39 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | РЕМ | 22.08.22 | 21.08.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 18:00 | 12:00
|  | Подача ГВС с обратного тр-да. Низкое кач-во | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС.
22.08.22 | ГВС | ЛИНИЯ Кожевенная. Д.33 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | РЕМ | 25.08.22 | 23.08.22
9:00 |  | 100 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:13 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 38 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.08.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 29.08.22 | 30.08.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:06 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 174 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
24.08.22 | ГВС | Кожевенная ул, д.33 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | РЕМ | 26.08.22 | 24.08.22
9:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 23:10
|  | Подача ГВС с прямого тр-да. Низкое кач-во ГВ | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
С
24.08.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 25.08.22 | 25.08.22
15:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:00 | 1:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
24.08.22 | ГВС | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК Д.5 | 24 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | РЕМ | 25.08.22 | 24.08.22
19:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 19/5 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6; |  | 11:00 | 19:30
|  | Подача ГВС собратного тр-да. Низкое кач-во Г | 0 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
|  | ВС |  |  |  | 40,43;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72
26.08.22 | ГВС | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | РЕМ | 29.08.22
3:00 |  | Дефект подающего тр/пр | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00
|  | ГВС подается с обратного тр/пр. ГВС низкого | 129 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
качества
27.08.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 19 | ТЕХ | 28.08.22 | 28.08.22
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 6:00
|  | Теплоисточник:БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.08.22 | ГВС | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 19 | РЕМ | 29.08.22 | 29.08.22
22:05 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:05 | 11:30
|  | Подача ГВС с прямого тр-да. Низкое кач-во ГВ | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
С
30.08.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 | 23 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | РЕМ | 31.08.22 | 30.08.22
9:00 |  | 500 ПРЯМОЙ | 18/5 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6; |  | 18:00 | 21:45
|  | ГВС по обратному тр-ду | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
40,43;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 126 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 29
| 0 | 0 | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35
Всего | 0 | 0 | 126 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 29
| 0 | 0 | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35