## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.01.2023 по 31.01.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
10.01.23 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.21 | 36 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 20,22; | ТЕХ | 11.01.23 | 11.01.23
12:00 |  | Т.К. 200 ПРЯМОЙ | 33/3 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 28 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17,
19/100,25,27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,5,7,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,96,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
10.01.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.21 | 22 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 11.01.23 | 11.01.23
12:00 |  | Т.К. 200 ПРЯМОЙ | 21/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 18:53 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 28 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
11.01.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.11 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 11.01.23 | 11.01.23
11:50 |  | 65 ПРЯМОЙ | 2/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92; |  | 19:50 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11
11.01.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.11 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 11.01.23 | 11.01.23
11:50 |  | 65 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:50 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.01.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11; | ТЕХ | 12.01.23 | 12.01.23
11:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; |  | 19:30 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92,96;
|  | ГВС с обратного тр/пр. Параметры ГВС понижен |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9
ы.
12.01.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 12.01.23 | 12.01.23
11:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 |  | 19:30 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр. Параметры ГВС понижен
ы.
12.01.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11; | ТЕХ | 13.01.23 | 13.01.23
20:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; |  | 8:30 | 2:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92,96;
|  | ГВС с обратного тр/пр. Параметры ГВС понижен |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9
ы.
12.01.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 13.01.23 | 13.01.23
20:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 |  | 4:30 | 2:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр. Параметры ГВС понижен
ы.
17.01.23 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 33 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | РЕМ | 18.01.23 | 17.01.23
11:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 32/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 10:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,25,27;
|  | ЦО и ГВС по обратному тр. проводу |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,5,7,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
17.01.23 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 22 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | РЕМ | 18.01.23 | 17.01.23
11:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 21/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 10:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
|  | ЦО и ГВС по обратному тр. проводу |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
17.01.23 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 33 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | РЕМ | 18.01.23 | 17.01.23
11:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 32/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 10:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,25,27;
|  | ЦО и ГВС по обратному тр. проводу |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,5,7,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
17.01.23 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 22 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | РЕМ | 18.01.23 | 17.01.23
11:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 21/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 10:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
|  | ЦО и ГВС по обратному тр. проводу |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
18.01.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.18 лит.А, | ТЕХ | 19.01.23 | 19.01.23
14:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | пар.19 лит.А,пар.20 лит.А, |  | 3:00 | 1:07
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | пар.21 лит.А)
24.01.23 | ЦО | ОДОЕВСКОГО УЛ. Д.33 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 25.01.23 | 25.01.23
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.01.23 | ЦО | ОДОЕВСКОГО УЛ. Д.33 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | РЕМ | 27.01.23 | 27.01.23
9:00 |  | 133 ОБРАТНЫЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 18:00
|  | Реконструкция распред сети Наличная | 33 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.01.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 30.01.23 | 30.01.23
21:15 |  | 80 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:00 | 0:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС из обратного тр.провода
29.01.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 30.01.23 | 30.01.23
21:15 |  | 80 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:00 | 0:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС из обратного тр.провода
31.01.23 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.52 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ПЛА | 01.02.23 | 31.01.23
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА РЕКОНСТРУКЦИЯ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
врезка и подключение подающего и обратного т
р-дана объекте Реконструкция р/с Наличная
31.01.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 31.01.23 | 31.01.23
11:30 |  | 80 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 72 | 7 | 132 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19
| 0 | 0 | 65 | 7 | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 23
Всего | 0 | 0 | 72 | 7 | 132 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19
| 0 | 0 | 65 | 7 | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 23