## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.05.2023 по 31.05.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.05.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 06.05.23 | 06.05.23
1:30 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 5:00
|  |  | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.05.23 | ЦО | ЛИНИЯ 10-Я В.О. Д.51/31 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17; | ТЕХ | 08.05.23 | 08.05.23
10:30 |  | 250 ПРЯМОЙ-ОБРАТНЫЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.05.23 | ГВС | ЛИНИЯ 10-Я В.О. Д.51/31 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17; | ТЕХ | 08.05.23 | 08.05.23
10:30 |  | 250 ПРЯМОЙ-ОБРАТНЫЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 |  | 18:00 | 6:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.05.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.29 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | РЕМ | 13.05.23 | 13.05.23
17:30 |  | 200 -ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9; |  | 18:00 | 0:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | ГВС с обратного тр/пр. Понижены тем.параметр |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
ы;
16.05.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 19.05.23 | 19.05.23
8:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:51 | 8:29
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 72 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с пямого с тр/пр с 09-30;Понижены темпе
р. параметры
17.05.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | РЕМ | 18.05.23 | 18.05.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 1200 ПРЯМОЙ | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 18:00 | 12:12
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
21.05.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.4 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 21.05.23 | 21.05.23
12:00 |  | КАМЕРА 150 ПР-ОБР | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 20:00 | 14:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
22.05.23 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ В.О. Д.33 | 132 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 01.06.23
10:00 |  | ТЭЦ ТЭЦ-7, ОСТАНОВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА | 96/36 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 218 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | с 10-00 до 24-00 23.05.2023 и 24.05.2023 АО |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | "Теплосеть" проводит гидравлические испытан |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
|  | ия на прочность и плотность подающего и обра |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | тного трубопровода по Восточной и Наличной т |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
|  | епломагистралям от ТЭЦ-7 |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 161 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 8
| 0 | 0 | 121 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 40
Всего | 0 | 0 | 161 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 8
| 0 | 0 | 121 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 40