## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.06.2023 по 30.06.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
22.05.23 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ В.О. Д.33 | 132 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 02.06.23 | 02.06.23
10:00 |  | ТЭЦ ТЭЦ-7, ОСТАНОВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА | 96/36 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 272 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | с 10-00 до 24-00 23.05.2023 и 24.05.2023 АО |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | "Теплосеть" проводит гидравлические испытан |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
|  | ия на прочность и плотность подающего и обра |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | тного трубопровода по Восточной и Наличной т |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
|  | епломагистралям от ТЭЦ-7 |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
02.06.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | РЕМ | 23.06.23 | 24.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9; |  | 18:42 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 539 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | Низкое качество ГВС с обратного трубопрово |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
да без циркуляции
02.06.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 11.06.23 | 07.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПОДАЮЩИЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:07 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 127 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Низкое качество ГВС с обратного трубопровода
без циркуляции частичное вкл. ув 58 , Морс
кая 25, 27, 31/2
02.06.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11к.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7 | ТЕХ | 09.06.23 | 07.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМ.-ОБР. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 127 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ув 73 частичное подкл 1 ж.д.
02.06.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1; | РЕМ | 06.06.23 | 04.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПОДАЮЩИЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 |  | 16:18 | 9:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 46 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Низкое качество ГВС с обратного трубопрово
да без циркуляции корабли 16 к1 - гвс в нор
ме , подтверж. кв. 38 по тел.
02.06.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.52/15 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | РЕМ | 13.06.23 | 09.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМАЯ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 13:00 | 14:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 171 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Низкое качество ГВС с обратного трубопрово
да без циркуляции
02.06.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11к.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 09.06.23 | 08.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМ.-ОБР. | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 17:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 153 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
ув 73 частичное подкл 1 ж.д.
02.06.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 04.06.23 | 04.06.23
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМАЯ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:14 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 48 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр, плохого качества ;от
ТЦП Кораблестроителей д.20к.2
02.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 06.06.23 | 05.06.23
12:20 |  | ТЕПЛОТРАССА ПОДАЮЩИЙ | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 47,49 к.2; |  | 18:00 | 11:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 71 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4
Низкое качество ГВС Подача с обратного труб
опровода без циркуляции
02.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 КОРП.1 | 16 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 06.06.23 | 03.06.23
17:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМАЯ | 8/8 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 18:00 | 20:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  | Низкое качество ГВС с обратного трубопрово |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
|  | да без циркуляции |  |  |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
02.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.2 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 04.06.23 | 03.06.23
19:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМ.-ОБР. | 2/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 21:14 | 11:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3
02.06.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.30 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,40; | РЕМ | 06.06.23 | 05.06.23
21:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБРАТНЫЙ | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 68 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего без циркуляции
03.06.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 06.06.23 | 03.06.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА прямая | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:53 | 15:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего без циркуляции
03.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.7 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7 | ТЕХ | 04.06.23 | 04.06.23
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:56 | 7:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 06.06.23 | 05.06.23
20:20 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБРАТНЫЙ | 2/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 18:00 | 23:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 51 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
|  | с 04.06- с подающего тр/пр |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3
04.06.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.33 | 7 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,38,40; | ТЕХ | 06.06.23 | 05.06.23
23:50 |  | 125 ПР-ОБР | 7/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 18 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
05.06.23 | ГВС | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | РЕМ | 13.06.23 | 13.06.23
12:00 |  | 200 -ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 14:44
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 194 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС низкого качества;ГВС по обратному тр/пр
ув 123 - 3 жд, ув.158 - ГВС с подающего тр
-да
06.06.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 07.06.23 | 07.06.23
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
с 22.00 06.06.23 - работы на прямом и обратн
ом
06.06.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.2А | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | РЕМ | 19.06.23 | 18.06.23
16:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:10
|  | по обратному трубопроводу | 290 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.06.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 08.06.23 | 09.06.23
3:10 |  | ТЕПЛОТРАССА ПОДАЮЩИЙ+ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00 | 5:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 50 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ув 109 ГВС будет осуществляться подающего ,
ремонт на обратном трубопроводе
08.06.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 20.06.23 | 20.06.23
16:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | ГВС по обратке, низкое кач-во ГВС Ув. №119 | 291 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Ду-100 Морская 15 (с 1-11 пар)
12.06.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | РЕМ | 13.06.23 | 13.06.23
13:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 2/4 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 18:00 | 15:57
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9;
|  | ГВС по обратке, низкое кач-во ГВС |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1,
19 к.2
13.06.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.90 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | РЕМ | 21.06.23 | 21.06.23
18:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 179 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС пониженных параметров;ГВС с обратного тр
/пр.
13.06.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ТЕХ | 14.06.23 | 14.06.23
21:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 2/4 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 18:00 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9;
|  | ГВС по обратке, низкое кач-во ГВС |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1,
19 к.2
14.06.23 | ГВС | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.25 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | РЕМ | 15.06.23 | 14.06.23
11:20 |  | ТЕПЛОТРАССА ПОДАЮЩИЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с обратного трубопровода
22.06.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 23.06.23 | 22.06.23
10:00 |  | 100 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача горячей воды будет осуществляться с о
братного трубопровода без циркуляции.
23.06.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.15 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 24.06.23 | 24.06.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 10:00 | 6:10
|  |  | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
24.06.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.38 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,40; | ТЕХ | 24.06.23 | 24.06.23
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 50 ПР-ОБР | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 18:30 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.06.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | РЕМ | 27.06.23 | 27.06.23
2:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 23:09 | 22:00
|  | ГВС по обратному тр-ду. Низкое кач-во ГВС | 68 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
26.06.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.17 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 к.2 | РЕМ | 28.06.23 | 28.06.23
7:50 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 59 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Низкие параметры ГВС;ГВС с обратного тр/пр.
29.06.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.4 | 8 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 01.07.23
10:15 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 8/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4; |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 25 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 3,5,7,9
Понижены параметрв ГВС;ГВС с прямого тр/пр
29.06.23 | ХВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 01.07.23
12:00 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Понижены параметры ГВС;ГВС от ЦТП по прямому
тр/пр без циркуляции

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 1 | 1 | 239 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32
| 0 | 1 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 71
Всего | 1 | 1 | 239 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32
| 0 | 1 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 71