## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.08.2023 по 31.08.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
30.07.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д. 41 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 04.08.23 | 03.08.23
17:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ОБРАТНЫЙ+ 200 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:50
|  | Пониженные параметры ГВС;ув.343 31.07.23 с | 96 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11-30 ув.345 ГВС с прямого тр/пр
03.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.97 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ТЕХ | 04.08.23 | 04.08.23
13:30 |  | 200 ПР-ОБР | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 2:30 | 0:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
04.08.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1 | ТЕХ | 04.08.23 | 04.08.23
9:30 |  | 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:30 | 12:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
05.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.97 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | РЕМ | 06.08.23 | 06.08.23
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПР-ОБР | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 6:00 | 2:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
По адресам с закрытой схемой ГВС откл.
07.08.23 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 22 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 08.08.23 | 07.08.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 21/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 18:00 | 23:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
09.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 09.08.23 | 10.08.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
09.08.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 К.2 | 7 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | РЕМ | 09.08.23 | 09.08.23
10:00 |  | ЦТП ЗАМЕНА КЛАПАНА | 5/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3, |  | 18:00 | 15:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19
Замена уч. трубы и рег.клапана РК-1
12.08.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 14.08.23 | 12.08.23
11:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ОБРАТНЫЙ | 1/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 18:00 | 20:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3
ГВС пониженных параметров;ГВС с подающего тр
/пр без циркуляции
13.08.23 | ГВС | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК Д.2 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; | ТЕХ | 13.08.23 | 13.08.23
10:45 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ - ОБР. 100 | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12; |  | 18:45 | 12:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
13.08.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 14.08.23 | 14.08.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 47,49 к.2; |  | 18:00 | 3:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4
ГВС с обратного трубопровода
18.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.67 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | ТЕХ | 18.08.23 | 18.08.23
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 21:24
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.08.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.54 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 21.08.23 | 21.08.23
21:35 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 47,49 к.2; |  | 18:00 | 0:10
|  |  | 51 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4
21.08.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 | 20 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 23.08.23 | 23.08.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ОБРАТНЫЙ | 10/10 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 6:00 | 5:54
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 43 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  | ГВС с подающего. Но адресам с закрытой схемо |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
|  | й ГВС отключено (6 ж.д.) |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 47,49 к.2;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
23.08.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.53 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | ТЕХ | 24.08.23 | 23.08.23
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТНЫЙ | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4 |  | 18:00 | 16:18
|  | ГВС с прямого тр-да без циркуляции | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.08.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 28.08.23 | 25.08.23
10:00 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего тр. провода
28.08.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.15 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | РЕМ | 29.08.23 | 29.08.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 1:00 | 0:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
с закрытой схемой ГВС откл.
28.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 30.08.23 | 30.08.23
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:20 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 53 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС по прямому тр.
29.08.23 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 29.08.23 | 29.08.23
12:30 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:30 | 21:00
|  | определение тех.нарушения | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18
| 0 | 0 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25
Всего | 0 | 0 | 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18
| 0 | 0 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25