## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.11.2023 по 30.11.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
08.11.23 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.26 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,35,37 | ТЕХ | 08.11.23 | 08.11.23
13:30 |  | ВОД/УЗ D 150 | 6/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 16:30 | 15:50
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
08.11.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.26 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,35 | ТЕХ | 08.11.23 | 08.11.23
13:30 |  | ВОД/УЗ D 150 | 5/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 16:30 | 15:50
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
10.11.23 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.24 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.2,24 | ТЕХ | 10.11.23 | 10.11.23
11:00 |  | ВОДОВОД D 50 | 2/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 18:00 | 15:14
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
29.11.23 | ХВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
11:50 |  | D 160 | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 13:00 | 12:10
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1
Всего | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1