## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.01.2024 по 31.01.2024
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
08.01.24 | ХВС | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.11 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; | РЕМ | 08.01.24 | 08.01.24
16:45 |  | D 150 | 3/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 1,3 |  | 21:00 | 19:15
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Всего | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1