## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.12.20 | СЭС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 4 | АВА |  | 01.12.20
8:10 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 8:49
|  | Теплоисточник:ТП-1199 | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Вызвана каб/сеть
16.12.20 | СЭС | ЛИНИЯ 19-Я В.О. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | АВА |  | 16.12.20
20:36 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 22:21
|  |  | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
24.12.20 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.52 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | АВА |  | 24.12.20
12:46 |  | АВАРИЯ НА ТП | 0/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 13:48
|  | Теплоисточник:ТП-1406 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3