## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
25.12.20 | ХВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.1 | 7 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 6; | ТЕХ | 25.12.20 | 25.12.20
1:30 |  | МАГИСТРАЛЬ D 200 | 5/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 10,12,14/41,2/30,4, |  | 6:30 | 5:30
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | 8 к.3

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
Всего | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2