## 1кв
ОТЧЕТ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты
постановление № 6288/14 от 23.09.2014 по адресу: Наличная ул. д. 21 |  | 40000 | 2014-09-23
подоконники на л/кл имеют шелушение краски, трещины, коробления | при проведении косметического ремонта л/кл
металлическое окрытие окна частично отсутствует | в плане 2015года
на л/кл светильники не имеют плафонов, часть светильников разрушена и не работает | в плане 2015года
мусоропровод поврежден, на стволе имеется дыра | в плане 2015года
в мусороприемной камере имеется мусор, грязь | нарушения устранены
не произведена регулярная уборка л/кл, имеется паутина, грязь | нарушения устранены
в подъезде складируются личные вещи жильцов, строительные материалы | нарушения устранены
выход на чердак не закрыт на замок, сорваны проушины | нарушения устранены
в чердачном помещении отсутствует освещение | по временной схеме требуется капитальный ремонт
чердачное помещение захламлено мусором, строительными материалами | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к эл/ щиткам л/кл | нарушения устранены
отсутствует освещение в подвальном помещение | по временной схеме требуется капитальный ремонт
выключатели в подвале в нерабочем состоянии | в плане 2015года
контейнеры для мусора хранятся с переполнением | нарушения устранены
складирование и захломление строительным мусором подвальное помещение | нарушения устранены
постановление № 6497/14 от 30.10.2014 по адресу: ул.Нахимова д. 1 |  | 40000 | 2014-10-30
разрушения облицовки лицевого фасада до кирпичной кладки | в плане 2015года
на фасаде здания выявлено наличие надписей граффити, самоклей | нарушения устранены
постановление № 6946/14 от 13.11.2014 по адресу: Кораблестроителей ул., д. 19 корп.1 |  | 40000 | 13.112014
в подъезде складируются личные вещи жильцов | выдано предписане собственникам квартир
на л/кл светильники не имеют плафонов | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к эл/ щиткам л/кл | нарушения устранены
отсутствует фурнитура на окнах | нарушения устранены
не произведена регулярная уборка л/кл, имеется паутина, мусор | нарушения устранены
складирование и захломление строительным мусором подвальное помещение | нарушения устранены
подвал подтоплен, сырой | в плане 2015года
на контейнерной площадке складируется мусор вне контейнера | нарушения устранены
чердачное помещение захламлено мусором, строительными материалами | нарушения устранены
в чердачном помещении отсутствует освещение | освещение по временной схеме, требуется капитальный ремонт
в стволе мусоропровода на л/кл имеется нарушение целостности отверстие | в плане 2015года
на л/кл частично отсутствуют поручни на периллах | в плане 2015года
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Весельная ул., д. 5 |  | 30000 | 2014-11-13
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
не обеспечена уборка листвы на придомовых газонах | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Весельная ул. д. 7/10
отслоения штукатурного слоя фасада | в плане 2015года
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Среднегаванский пр. д. 9
не обеспечена уборка листвы на придомовых газонах | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Весельная ул., д. 9
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Средний пр. д. 96
не обеспечена уборка листвы на придомовых газонах | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 23 к.1
захламление строительным мусором дворовой территории | нарушения устранены
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 27/72
отслоения штукатурного слоя фасада дома | в плане 2015года
захламление контейнерной площадки строительным мусором | нарушения устранены
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Малый пр. д. 65 к.1
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
не обеспечена уборка газонов от листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Малый пр. д. 65 к.2
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора и листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 37
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
не обеспечена уборка дворовой территории и газонов от листвы | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 38
не обеспечена уборка листвы на придомовых газонах | нарушения устранены
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 17 литера Г, Д
не обеспечена уборка листвы на придомовых газонах | нарушения устранены
отслоения облицовочных плит фасада дома | в плане 2015года
постановление № 6944/14 от 13.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 15 литера А
отслоения облицовочных плит фасада дома | в плане 2015года
отсутствуют части водостока дома | отсутствовать не могут, внутренний водосток
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
на контейнерной площадке складируется мусор вне контейнера | нарушения устранены
не обеспечена уборка дворовой территории от мусора | нарушения устранены
постановление № 6498/14 от 30.10.2014 по адресу: Наличная ул. д. 33 |  | 40000 | 2014-10-30
отметы водосточных труб установлены с упором в тротуар, вместо требуемых 20-40см выше уровня тротуара | нарушения устранены
постановление № 6498/14 от 30.10.2014 по адресу: Наличная ул. д. 31
набивные дорожки не очищены от поросли, имеется смет | нарушения устранены
постановление № 6498/14 от 30.10.2014 по адресу: Наличная ул. д. 22
имеются механические повреждения водосточных труб (водоотвод) | нарушения устранены
постановление № 6498/14 от 30.10.2014 по адресу: Наличная ул. д. 15 к. 2
не устранены местные разрушения облицовки, штукатурки лицевого фасада | в плане 2015года
имеются местные разрушения отмостки (провал, трещены ) | в плане 2015года
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
постановление № 6499/14 от 30.10.2014 по адресу: Наличная ул. д. 5 |  | 40000 | 2014-10-30
не удален отслоившийся бетон в нижней части балконных плит и не проведено их восстановление | нарушения устранены
на дворовом фасаде здания допускается установка кондиционеров и спутниковых антенн | выдано предписане собственникам квартир
отметы установлены с упором в тротуар | нарушения устранены
не устранены местные разрушения облицовки части фасада | в плане 2015года
постановление № 6537/14 от 30.10.2014 по адресу: Весельная ул. д. 4 |  | 40000 | 2014-10-30
не обеспечено требуемое состояние л/кл № 6, не соблючена периодичность ремонта подъезда | нарушения устранены
не устранены ослабления гребней и фальцев, имеются свищи, пробоины в кровли | нарушения устранены
не обеспечена высота канализационной вытяжной трубы выше края вентшахты на 0,15 м | в плане 2015года
не обеспечено исправное состояние конструкций кровли и системы водоотвода (протечки) | нарушения устранены
не устранены местные разрушения облицовки, штукатурки цокольной части дворового фасада | нарушения устранены
в чердачном помешении отсутствуют ходовые доски, мостки | в плане 2015года
не обеспечено исправное состояние ступеней, а именно имеются сколы | нарушения устранены
на стенах л/кл наблюдается отслоение окрасочного слоя | нарушения устранены
граффити на фасада здания | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Весельная ул. д. 8 |  | 40000 | 2014-11-06
отсутствует фурнитура на окнах л/кл | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
в подвальном помещении протечки ХВС | нарушения устранены
в подвальном помещении нарушена изоляция трубопроводов Ц/О | нарушения устранены
подтопление подвального помещения | нарушения устранены
допущено образование конденсата на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 10
в подвальном помещении нарушена изоляция трубопроводов Ц/О | нарушения устранены
допущены зазоры в местах прохода трубопроводов через стены | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | нарушения устранены
отдельные пробоины в кровельном покрытии, разжаты фальцевые соединения | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли к вентканалам имеются щели | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 15
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
допущено замачивание основания подвального помещения | нарушения устранены
на л/кл отсутствуют части окон, вторые рамы | в плане 2015года
отсутствие освещения чердачного помещения | по временной схеме требуется капитальный ремонт
отдельные пробоины в кровельном покрытии, разжаты фальцевые соединения | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 28
захламление подвального помещения строительным мусором | нарушения устранены
ненадлежащая изоляция трубопроводов Ц/О в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие освещения чердачного помещения | нарушения устранены
отдельные пробоины в кровельном покрытии | по временной схеме требуется капитальный ремонт
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции Ц/О на л/кл | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Карташихина ул. д. 22
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | в плане 2015года
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
отсутствие освещения чердачного помещения | по временной схеме требуется капитальный ремонт
отдельные пробоины в кровельном покрытии | нарушения устранены
захламление чердачного помещения строительным мусором | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Карташихина ул. д. 17
отсутствие освещения чердачного помещения | нарушения устранены
отдельные пробоины в кровельном покрытии | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | нарушения устранены
допущены зазоры в местах прохода трубопроводов через стены | нарушения устранены
захламление подвального помещения строительным мусором | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: Остоумова ул. д. 7/9 лит. А.Б.
отсутствие освещения чердачного помещения | по временной схеме требуется капитальный ремонт
отдельные пробоины в кровельном покрытии | нарушения устранены
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
в чердачном помешении отсутствуют ходовые доски | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 22 к. 2 лит. Ж
отсутствие освещения подвального помещения | по временной схеме требуется капитальный ремонт
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
не обеспечен плотный притвор дверей л/кл | нарушения устранены
постановление № 6716/14 от 06.11.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 24 к. 2 лит. Ж
не обеспечено ограничение доступа к электрощиткам л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, щели, ненадлежащее примыкание | нарушения устранены
отдельные пробоины в кровельном покрытии, разжаты фальцевые соединения | рулонная мягкая кровля
ненадлежащее примыкание кровли к вентканалам, имеются щели | рулонная мягкая кровля
допущены зазоры в местах прохода трубопроводов через стены | в плане 2015года
отсутствие освещения чердачного помещения | в чердачном помещении свет не предусмотрен проектом
постановление № 6947/14 от 13.11.2014 по адресу: Наличная ул. д. 21 |  | 20000 | 2014-11-13
на л/кл окна не утеплены, не плотно пригнаны притворы, окна не закрываются до конца | в плане 2015года
дверной блок на входе в подъезд не утеплен, имеются сквозные щели по периметру | в плане 2015года
частично отсутствуют оконные рамы на л/кл, косяки разрушены, часть стекл отсутствуют | в плане 2015года
в подъезде не произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие | в плане 2015года
окна в подвале не утеплены , имеются щели | нарушения устранены
постановление № 7076/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 9 лит. Б |  | 40000 | 2014-11-20
отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки проводки, частично отсутствует освещение л/кл № 19 | нарушения устранены
л/кл №19, где кв.639 дверь электрошкафа не закрыта на замок | нарушения устранены
л/кл №19 не обеспечено исправное состояние дверей переходных балконов | в плане 2015года
входная дверь в чердачное помещение не закрыта | нарушения устранены
в дверном проеме выхода на кровлю дверное полотно отсутствует | в плане 2015года
поверхность мягкой кровли имеет неровности, вмятины, не выдержан уклон (скопление воды) | в плане 2015года
водоприемные воронки на кровле не оборудованы защитными решетками (засоры ) | нарушения устранены
на трубопроводах Ц/О в чердачном помещении частично разрушена теплоизоляция | в плане 2015года
л/кл №19 (черный ход ) имеются провалы основания, дыры в асфальте (влага в подвальное помещение) | нарушения устранены
постановление № 7076/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 17 лит. Ж
на л/кл № 12 (эт. 11,12) не обеспечено исправное состояние дверей (окна и двери граффити) | нарушения устранены
отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки проводки, частично отсутствует освещение л/кл № 12 | нарушения устранены
приквартирный холл, где кв.726 захламлен бытовыми вещями жильцов | выдано предписане собственникам квартир
подвальное помещение подтоплено, освещение отсутствует, вход в подвал не закрыт на замок | в плане 2015года
постановление № 7283/14 от 27.11.2014 по адресу: ул.Нахимова д. 8 к. 3 |  | 40000 | 2014-11-27
над л/кл №1 плита козырька разрушена ( покрыта мхом) | нарушения устранены
на л/кл №1 не обеспечена регулярная уборка (мытье окон , обметание подокойников) | нарушения устранены
постановление № 7283/14 от 27.11.2014 по адресу: ул.Нахимова д. 12
у входа на л/кл №3, где кв.59 дворовая территория загрязнена бытовым мусором | нарушения устранены
в цокольной части (у л/кл №3) окно тех.подполья, не обеспечено сеткой от проникновения грызунов | нарушения устранены
над л/кл №2,3 плита козырька разрушена (покрыта мхом) | весенне-летний период 2015
л/кл №2 выявлено отслоение окрасочного слоя у входа на чердак | по протоколу совета МКД косметический р-т л/кл перенесен на 2016г
на л/кл №2,3 не исправное состояние окон и окрасочного слоя | по протоколу совета МКД косметический р-т л/кл перенесен на 2016г
чердак л/кл №2 захламлен мусором | нарушения устранены
на чердаке л/кл №2 отсутствуют ходовые доски | в плане 2015года
на чердаке л/кл №2 местами отсутствует теплоизоляция на Ц/О | нарушения устранены
на л/кл №3 (1 эт.) трубопроводы Ц/О корозированы, не окрашены | по протоколу совета МКД косметический р-т л/кл перенесен на 2016г
в подвальном помещение на Ц/О местами отсутствует теплоизоляция | нарушения устранены
постановление № 7078/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 15 лит. А |  | 40000 | 2014-11-20
на л/кл №11 не исправное состояние дверей | в плане 2015года
на л/кл №11 не закрыты дверцы электрощитков на этажах | нарушения устранены
на л/кл №11, где расположены лифты (8,9 эт.) на электропроводке скрутки | нарушения устранены
на л/кл №11 марш 1-2 этажа (черный ход) выявлены сквозные трещины, не устранены | нарушения устранены
на л/кл №11 в холле 1-го этажа отсутствует второе остекление | в плане 2015года
в мусороприемной камере л/кл №11 освещение отсутствует | в плане 2015года
в мусороприемной камере л/кл №11 шибер ствола сломан | в плане 2015года
мусороприемной камере на канализационном стояке течь, нет крана и шланга | в плане 2015года
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Кораблестроителей ул. д. 19 к. 1 лит. А |  | 30000 | 2014-11-20
граффити и самоклей на фасада здания | нарушения устранены
в цокольной части имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя | в плане 2015года
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | в плане 2015года
дворовая территория замусорина бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Кораблестроителей ул. д. 19 к. 2 лит. А
самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
приямок в подвальное помещение, где ИТП замусорен бытовым мусором | нарушения устранены
над входами на л/кл №2,3 плита козырьков разрушены, кромки обрасли мхом | в плане 2015года
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Кораблестроителей ул. д. 22 к. 1 лит. А
самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
у входа на л/кл №4 крыльцо разрушено, на ступенях имеются сколы, в кирпичной кладке выпадение кирпичей | в плане 2015года
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | в плане 2015года
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Мичманская ул. д. 2 к. 1 лит. А
граффити и самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
дворовая территория замусорина бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Мичманская ул. д. 4 лит. А
над входами на л/кл №1 и подвального помещения, где ИТП плита козырьков разрушены, кромки обрасли мхом | в плане 2015года
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 19 лит. А
окно тех.подполья, не обеспечено сеткой от проникновения грызунов | в плане 2015года
над входам в подвальное помещение, где ИТП плита козырька разрушена, кромки обрасли мхом | в плане 2015года
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 17 лит. Ж
приямок в подвальное помещение у л/кл №12 замусорен бытовым мусором | нарушения устранены
дворовая территория газон у л/кл №12 замусорин бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 17 лит. Б
дворовая территория газон у л/кл №2,3 замусорин бытовым мусором | нарушения устранены
дворовая территория у л/кл №1 замусорин бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 9 лит. Б
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | нарушения устранены
у входа в л/кл №19 (черный ход ) крыльцо разрушено, на площадке л/марша имеются провалы | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: ул.Нахимова д. 5 к. 4
самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: ул.Нахимова д. 7 к. 3
граффити и самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
дворовая территория газон у л/кл №1 замусорин бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Морская наб. д. 15
самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
дворовая территория под л/маршем (слева от ГРЩ) замусорена бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7075/14 от 20.11.2014 по адресу: Кораблестроителей ул. д. 16 к. 1 лит. А
дворовая территория газон у л/кл №10,11,12 замусорина бытовым мусором | нарушения устранены
дворовая территория (за контейнерной площадкой) замусорина бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 48 |  | 40000 | 2014-12-11
в подвальном помещении отсутствуют плафоны, проводка на временной электропроводке | нарушения устранены
подвальное помещение замусорено строительным мусором на трубопроводе ц/о, местами разрушена изоляции | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 49 лит. А
на л/кл, где вход в подвальное помещение, не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | в плане 2015года
л/кл и причердачная площадка захламлены крупногабаритными отходами и вещами жильцов | нарушения устранены
на л/кл электрошкафы открыты , отсутствуют замки | в плане 2015года
в подвальном помещении отсутствуют плафоны, проводка на временной электропроводке | нарушения устранены
подвальное помещение загрязнено бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 47 лит. Г
в подвальном помещении л/кл №2 трубопроводы инженерных сетей мокрые из-за скопления конденсата | в плане 2015года
на 1этаже л/кл №2 отсутствуют плафоны | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 49 к. 2лит. А
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | в плане 2015года
в подвальном помещение отсутствуют плафоны, проводка на временной электропроводке | освещение по временной схеме, требуется капитальный ремонт
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 30
в подвальном помещении водомерного узла отсутствует освещение | нарушения устранены
в подвальном помещении водомерного узла на трубопроводах конденсат | в плане 2015года
в цокольной части дома продухи отсутствуют | в плане 2015года
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Малый пр. д. 67 к 1 лит. А
на л/кл , где вход в помещение ИТП захламлен крупногабаритным мусором | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Малый пр. д. 67 к 2 лит. Б
на л/кл №2, где ГРЩ на дверцах электрошкафа отсутствует замок | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Беринга д. 8
на балконе 5-го этажа выявлена поросль | нарушения устранены
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Беринга д. 3 лит. З
козырек над входом л/кл №1 в неисправном состоянии, механические повреждения | нарушения устранены
в подвальном помещении на трубопроводах ц/о теплоизоляция местами разрушена | нарушения устранены
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 2 лит А
в подвальном помещении на трубопроводах ц/о теплоизоляция местами разрушена | нарушения устранены
в чердачном помещении отсутствует оборудование слухового окна | нарушения устранены
на л/кл №2 на дверцах электрошкафа отсутствует замок | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Большой пр. д. 91 лит. А
в чердачном помещении на трубопроводах ц/о теплоизоляция местами разрушена | в плане 2015года
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Большой пр. д. 89 лит. А
не обеспечена целостность системы водоотвода: в сопряжении воронки с кровлей | в плане 2015года
в подвальном помещении на трубопроводах ц/о теплоизоляция местами разрушена | в плане 2015года
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 3 Б лит. А
со стороны двора на кровле отсутствует парапетное ограждение | в плане 2015года
на л/кл № 1отсутствуют плафоны, на дверцах электрошкафа ГРЩ отсутствует замок | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Канареечная ул. д. 6/4 лит. А
не обеспечена целостность системы водоотвода, воронка водосточной трубы имеет механические повреждения | в плане 2015года
в приямке, где вход в водомерный узел, имеется бытовой мусор | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Среднегаванский пр. д. 2/20 лит. А
не обеспечено исправное состояние отмостки дома | в плане 2015года
вход в подвальное помещение ( левый отсек л/кл №1 ) загрязнен бытовым мусором, освещение отсутствует | нарушения устранены
в подвальном помещении электрошкаф, где распределительное устройство, не закрыто, отсутствует замок | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 9 лит. А
металлическое окрытие козырька приямка деформировано | в плане 2015года
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: ул.Шевченко д. 11 лит. А
козырек над л/кл №1 деформирован, имеет механические повреждения | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Детская ул. д. 34/90 лит. А
на л/кл №1 не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | нарушения устранены
постановление № 7596/14 от 11.12.2014 по адресу: Средний пр. В.О. д. 92 лит. А
на л/кл №2 частично отсутствуют защитные плафоны | в плане 2015года
подвальное помещение загрязнено бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 7595/14 от 11.12.2014 по адресу: Большой пр. В.О. д. 90 лит. А |  | 40000 | 2014-12-11
не производится регулярная уборка л/кл, в подъездах мусор | нарушения устранены
в подъезде складируются личные вещи жильцов, строительные материалы | нарушения устранены
на л/кл на светильниках отсутствуют плафоны | в плане 2015года
подвал захламлен строительным мусором | нарушения устранены
на чердаке отсутствует освещение | по временной схеме требуется капитальный ремонт
чердак захламлен мусором | нарушения устранены
окно выхода на кровлю в открытом состоянии | нарушения устранены
дверь входа на чердак не закрыта на замок | нарушения устранены
постановление № 7598/14 от 11.12.2014 по адресу: Гаванская ул. д. 34 лит. А |  | 40000 | 2014-12-11
на л/кл на светильниках отсутствуют плафоны | нарушения устранены
на чердаке отсутствует освещение | нарушения устранены
к стенам здания прикреплены видеокамеры и прожекторы без документации | выдано предписане собственникам квартир
постановление № 8013/14 от 25.12.2014 по адресу: Морская наб. д. 17 лит. Г.Д.Ж. |  | 40000 | 2014-12-25
на л/кл на светильниках отсутствуют плафоны | в плане 2015года
подвал захламлен строительным мусором | нарушения устранены
в л/кл складируюся личные вещи жильцов | выдано предписане собственникам квартир
на перилах л/кл отсутствуют поручни ПВХ
отключающие/ переключающие устройства расположены на л/кл в открытых шкафах | нарушения устранены
на чердаке складируется строительный мусор | нарушения устранены
на л/кл имеются обрушения штукатурного слоя | при проведении косметического ремонта л/кл
частично имеется намокание грунта в подвале
постановление № 80/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр.В.О. д. 52/15 лит. А |  | 40000 | 2015-01-14
звенья водосточных труб деформированны, отмет водосточной трубы установлен в уровень с асфальтом | нарушения устранены
на фасаде дома со стороны Большого пр. (эркер) имеются местные отслоения и разрушения отделочного слоя, трещены | в плане 2015года
на фасаде граффити | нарушения устранены
на потолке и стенах л/кл №5, где кв.34, отслоение окрасочного слоя, отделочного слоя, граффити | нарушения устранены
на л/кл №5 не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | в плане 2015года
на л/кл №5 допушено захламление л/кл крупногабаритным мусором | нарушения устранены
помещение водомерного узла захламлено строительным и бытовым мусором | нарушения устранены
на л/кл №5 (черный ход ) дверцы электрошкафов не закрыты на замки | нарушения устранены
чердачное помещение л/кл №5 (черный ход ) замусорено бытовым мусором | нарушения устранены
в чердачном помещении на трубопроводах ц/о теплоизоляция местами отсутствует | в плане 2015года
не обеспечена исправность парапетного ограждения кровли, со двора парапетное ограждение отсутствует | в плане 2016года
в помещении теплоцентра осветительные установки не обеспечены защитными плафонами
постановление № 80/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр.В.О. д. 99 лит. Б
на чердаке отсутствуют ходовые доски | в плане 2015года
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 38 |  | 40000 | 2015-01-14
граффити и самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
на входные двери л/кл нанесены граффити | нарушения устранены
над входом в л/кл № 2,3 кромки плит козырьков разрушены, на козырьке имеются места, обросшие мхом | в плане 2015года
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 34
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича | в плане 2015года
тех.окно техподполья не обеспечено сеткой, защищающей от проникновения грузунов | в плане 2015года
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 32
фасад дома, водосточные трубы, загрязнены граффити | нарушения устранены
на входные двери л/кл нанесены граффити | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 30
контейнерная площадка замусорена бытовым мусором | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 33
над входом в л/кл № 2,3 кромки плит козырьков разрушены, на козырьке имеются места, обросшие мхом
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 37
звенья водосточной трубы разъединены, деформированы | нарушения устранены
фасад дома, водосточные трубы загрязнены граффити | нарушения устранены
на входные двери л/кл нанесены граффити | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 29
фасад дома, водосточные трубы,загрязнены граффити | нарушения устранены
над входом в л/кл № 2,3 кромки плит козырьков разрушены, на козырьке имеются места, обросшие мхом
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Малый пр. В.О. д. 65 к. 2
на входных дверях л/кл № 1 имеются граффити | нарушения устранены
над входом в л/кл № 1 кромки плит козырьков разрушены
тех.окно техподполья не обеспечено сеткой, защищающей от проникновения грузунов
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: ул.Шевченко д. 28
на входных дверях л/кл № 3,4 имеются граффити | нарушения устранены
на выступающих частях фасада, под оконными проемами 1-го этажа мет. окрытие деформировано
граффити и самоклей на фасаде здания | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Остоумова ул. д. 8 лит. А
граффити на фасаде здания | нарушения устранены
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Остоумова ул. д. 7/9 лит. А
фасад дома, водосточные трубы,загрязнены самоклеем | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Остоумова ул. д. 7/9 лит. Б
отсутствуют звенья водосточной трубы и водосточная воронка
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Карташихина ул. д. 10 лит. А
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Карташихина ул. д. 2/13 лит. А
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича | ТР 2015
над входом в л/кл № 2 металлическое окрытие козырька в неисправном состоянии
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр. В.О. д. 96 лит. В
отметы водосточных труб (2шт ) установлены в уровень асфальтового покрытия | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр. В.О. д. 94 лит. А
отсутствует герметичность водосточной воронки с кровлей | нарушения устранены
отметы водосточных труб установлены в уровень асфальтового покрытия | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр. В.О. д. 92 лит. А
отметы водосточных труб установлены в уровень асфальтового покрытия | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр. В.О. д. 90 лит. А
на выступающих частях фасада, под оконными проемами 1-го этажа мет. окрытие частично утрачено (3шт) | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Большой пр. В.О. д. 82 лит. Б
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича | будет выполнено до июня 2015г.
звенья водосточной трубы (2шт) разъединены, деформированы | нарушения устранены
постановление № 115/2015 от 14.01.2015 по адресу: Весельная ул. д. 2/93 лит. А
граффити на фасаде здания | нарушения устранены
в цокольной части дома имеются участки разрушения фрагментов облицовочного слоя до кирпича | нарушения устранены
ИТОГО |  | 720000