## 1 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1094/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
подтопление подвала канализационными водами | нарушения устранены
отсутствие частей окон на л/к №9 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах канализации в подвале по л/кл №19 | нарушения устранены
допущена негерметичность мусоропровода в техническом этаже по л/кл №10 | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвала от протечек ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие частей окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
имеется бытовой мусор в техническом помещении по л/кл №10 | нарушения устранены
разбито остекление окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ЦО в подвале | нарушения устранены
постановление № 5-1095/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 100000 | 2018-01-19 | ч.24 ст.19.5
отсутствие остекления окон л/кл №10 | нарушения устранены
допущено отслоение плит фасада дома | нарушения устранены
провалена отмостка дома у л/кл№10 | нарушения устранены
допущена негерметичность канализационного трубопровода в техэтаже | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ХВС в техэтаже | нарушения устранены
имеется мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-1038/17-16 от 31.07.2017 по адресу:Косая линия д.24/25 лит.А |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
допущены утечки, свищи трубопроводов ХВС на л/кл дома | нарушения устранены
конденсат на трубах водоснабжения в водомерном узле | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала (водомерный узел) | нарушения устранены
нарушена система ЦО на л/кл №2, отсутствует радиатор отопления, система не герметична | нарушения устранены
допущены утечки из трубопроводов ЦО на л/кл, в чердаке дома | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО на фасаде дома | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО в чердачном помещении дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей окон, отсутствуют части окон л/кл | АП ТР 2018
открыты электрощитовые на л/кл дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока | нарушения устранены
отсутствие частей водостока | нарушения устранены
допущено разбитое остекление окон л/кл дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя л/кл дома | АП ТР 2018
допущен строительный мусор в чердаке дома | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие ограждений лестниц | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие перил лестниц | нарушения устранены
допущены скрутки, провисание проводов на л/кл | нарушения устранены
граффити на фасаде | нарушения устранены
постановление № 5-1309/17-16 от 18.12.2017 по адресу:Морская наб. д.17 лит.Б |  | 125000 | 2018-02-20 | ч.2 ст.14.1.3
лифт рег. №21638 неисправен, не работает (л/кл №3) | нарушения устранены
отсутствует надлежащий учет ц/о, ГВС, отсутсвует опломбировка прибора учета тепловой энергии, датчиков тепловой энергии | нарушения устранены
утечки, свищи трубопроводов ХВС в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
утечки из трубопроводов ливневой канализации в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в подвальном помещении (л/кд№3) | нарушения устранены
допущено ненадлежащее оконное заполнение, притвор частей окон и оконного проема, щели в помещении теплоцентра дома по л/кл №3 | нарушения устранены
допущен мусор в подвальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-11/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Кораблестроителей ул. д.19 корп.2 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
бетонное крыльцо перед входом на л/кл№3 частично имеет повреждения, имеет неровную поверхность - частично покрыто мхом | срок до 04.06.2018
ступени лестницы при входе на л\кл №3 частично имеют повреждения, ступени имеют неровную поверхность, имеются сколы, отверстия | срок до 04.06.2018
крышки загрузочных клапанов не оборудованы резиновыми прокладками, на 1,2,3,4,6,8,11 эт. по л/кл №3 отсутсвуют ручки для открывания ковша загрузочного клапана | нарушения устранены
на 11,12 эт. на черной лестнице отсутсвуют плафоны на осветительных приборах, электрощиты по л/кл№3 не закрыты на замки | нарушения устранены
дверь при входе в мусороприемную камеру не имеет плотного примыкания к асфальту, имеется отверстие | нарушения устранены
на 12,9,8,7,4 этажах на стеклянных заполнениях дверей граффити | нарушения устранены
м/у 12 и11 эт, 10 и 9 эт., 9 и 8 эт., 8 и 7 эт., 7 и 6 эт., 6 и 5 эт, 3 и 2 эт., 2 и 1 этю на стеклянных заполнениях граффити, частично стекла имеют повреждения - разбиты | нарушения устранены
на 11 эт. на черной л/кл сухие следы протечек | нарушения устранены
двойное остекление дверей по л/кл №3 отсутствует на 5, 2 эт. | нарушения устранены
не обеспечена исправность металлического окрытия парапета кровли | нарушения устранены
постановление № 5-10/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Морская наб. д.9 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
давление ХВС в точке разбора квартиры №638 не соответствует нормативному | нарушения устранены
в подвале на трубопроводах ХВС имеются многочисленные свищи, протечки из трубопроводов ХВС, многочисленная коррозия трубопроводов ХВС и запорной арматуры | нарушения устранены
постановление № 5-9/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
на 1-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на 4-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на л/кл №3 имеется многочисленная паутина | нарушения устранены
светильник на 4-м этаже не работает | нарушения устранены
в подвале светильники не имеют рассеивателей, часть в нерабочем состоянии | нарушения устранены
лампы на л/кл и в подвале не заменены на энергоэффективные | нарушения устранены
под л/кл в подвале складируется строительный мусор | нарушения устранены
в подвале трубопроводы ГВС не имеют теплоизоляции | нарушения устранены
постановление № 5-12/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Наличная ул. д.36 корп.3 лит.А |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
протечки трубопроводов ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
протечки трубопроводов хвс в подвальном помещении | нарушения устранены
намокание грунтов подвала, подтопление от протечек | нарушения устранены
не герметичен трубопровод канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствуют шиберы мусоропровода по л/кл №1,2,5,6,7 | нарушения устранены
имеется мусор в подвальном помещении, в т.ч. в районе мусороприемных камер | нарушения устранены
имеются открытые электрощитовые на л/кл, в т.ч. слаботочки | нарушения устранены
по л/кл №1 в подвальном помещении на трубопроводе магистральном отоплении (теплосеть) свищи, парение | нарушения устранены
постановление № А56-64242/2017 от 30.01.2018 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А |  | 75000 | 2018-03-27 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №3 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова на уровне 8-го и 9-го этажа имеется поросль | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №2 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4, 2-й этаж балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
со стороны ул.Нахимова в зоне л/кл №3,4 отмостка разрушена и не восстановлена | АП ТР 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018

## 2 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 3 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 4 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья