ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   гидроизоляцию подвальных помещений

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Земляные работы |  |
| ТЕРр51-01-003-02 | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой | м3 грунта |
|  | Устройство бетонного пола |  |
| ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | м2 стяжки |
| ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (толщина 50мм) | м2 стяжки |
| ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | м2 стяжки |
| ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03(толщина 50 мм) | м2 стяжки |
| ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой. Гидроизол | м2 изолируемой поверхности |
| ТЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике последующий слой. Гидроизол | м2 изолируемой поверхности |
|  | Установка арматуры |  |
| ТЕР06-01-097-01 | Установка арматуры: Сетки плетеные стальные одинарные 50х50 мм из проволоки д.1,8 мм ГОСТ 5336-80 ("рабица") | 1 т арматуры |
|  | Гидроизоляция стен |  |
| ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. Гидроизол | м2 изолируемой поверхности |
|  | Прочие работы |  |
| ССЦ10.2011 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 35,1 до 36 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | тонна |