## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.07.2021 по 30.07.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.07.21 | СЭС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.49 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23 | РЕМ | 13.07.21 | 13.07.21
12:50 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Ув. 1011 дефект в к/к 436 Ув. 1003 дефект Т | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
П 1464 (Т-1)
14.07.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 34,36; | РЕМ | 14.07.21 | 14.07.21
10:00 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23 |  | 21:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТП-1464 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
продление до 21,00 - Гончаров;развивающийся
дефект ТП 1464 (Т-2)
15.07.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 15.07.21 | 15.07.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
аварийные работы в ТП 1123
19.07.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ПЛА | 19.07.21 | 19.07.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП- 1100 С 10-20 часв
20.07.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 20.07.21 | 20.07.21
11:29 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
20.07.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 8 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | АВА | 20.07.21 | 20.07.21
11:55 |  | РАБОТА НА ТП | 8/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,6;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2