## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.07.2021 по 30.07.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.07.21 | ГВС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.91 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90; | РЕМ | 04.07.21 | 04.07.21
0:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 19 |  | 16:30 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ремонтные работы от ТК 51р/с Северная до ТК
-1
13.07.21 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 14.07.21 | 14.07.21
18:35 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТКА | 10/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9; |  | 10:00 | 15:40
|  | От ТК-21 до ТК-23 р/с Опочининина Устно про | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | дл. до 10-00 (Ув. 455) |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
18.07.21 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 18.07.21 | 18.07.21
10:30 |  | 65 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:30 | 16:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от УВВ-14А лево, р/с Кораблестроителей,
АК-19
19.07.21 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.25,26,27,28) | ТЕХ | 19.07.21 | 19.07.21
10:00 |  | ВВОД 65 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 15:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-14А лево, р/с Кораблестроителей
27.07.21 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИН. д. 33 | 133 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 09.08.21
12:00 |  | ТЭЦ ОСТАНОВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА | 97/36 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 69 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | 10-00 до 24-00 28.07.2021 и 29.07.2021 АО"Те |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | плосеть" проводит гкдравлические испытания н |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
|  | а прочность и плотность тепловых сетей по те |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | пломагистрали Восточная и Наличная |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5
| 0 | 0 | 110 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 37
Всего | 0 | 0 | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5
| 0 | 0 | 110 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 37