## Лист2
Анализ заявок с 01.12.2019 по 31.12.2019 по системе ЛО кроме заявок ГКУ "ГМЦ" только обычных
Сортировка | Сист. | Дата и время | Адрес | ФИО | Сделано | Дата и время | Откуда поступила
по организ. | Тип з. | Состояние | Место | Телефон |  | выполнения/ | Входящий номер
№ заявки |  |  | Дефект | Сообщение |  | Выполнил | Передано на контроль
ЖКС1Уч3 | ЛО | 01.12.19 10:29 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.476 | ТИХОНОВА | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ ПО | 01.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТАМ РУДЫК С. | 10:29 | 21322/19
21322/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 01.12.19 15:12 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17 КОРП.2 |  | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ | 01.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | РУДЫК ОСВОБОДИЛИ. | 15:14 | 21333/19
21333/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине ГРУЗОВОЙ.
ЖКС1Уч3 | ЛО | 01.12.19 17:28 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ | 01.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | РУДЫК С. | 17:28 | 21340/19
21340/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.12.19 09:28 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17 КОРП.2,КВ.19 | БАРТАШЕВИЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 03.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 904 613 51 05 | ЗАМЕНИЛИ КОНТАКТ ДК | 7:44 | 21361/19
21361/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ГРУЗ. ЛИФТ. | ЛИФТА, ЛИФТ РАБОТАЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.12.19 14:59 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.3 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 02.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ ,ЛИФТ РАБОТАЕТ | 15:25 | 21405/19
21405/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине В 3 ПАР
| ЛО | 02.12.19 15:39 | 17 ЛИНИЯ,Д.70/12,ПАР.1 |  | ПЕРЕД. ДИСП. КОЧЕВОЙ В | 02.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | КОНИ-ЛИФТС | 16:05 | 21414/19
21414/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
| ЛО | 02.12.19 20:13 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.6 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 02.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 20:40 | 21433/19
21433/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине В ЛИФТЕ № 3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 04.12.19 14:30 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 04.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ 14-37 | 15:00 | 21542/19
21542/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ,ОСВОБОДИЛИ |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч2 | ЛО | 04.12.19 16:12 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.142 ,ПАР.3,ЭТ.8 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 04.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 2178851 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 21:56 | 21551/19
21551/19 |  |  |  | Не работает лифт | В 16-13 ,ЗАПУЩЕН |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч2 | ЛО | 04.12.19 21:53 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.259 ,ПАР.5,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 04.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3567363 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 21-54 | 21:55 | 21561/19
21561/19 |  |  |  | Не работает лифт | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 21-
54 ,ЗАПУЩЕН
| ЛО | 05.12.19 06:38 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.1,ПАР.13 |  | ПЕРЕДАНО В ЛВК | 05.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ,ОПЕРАТОРУ В 06-44 | 7:10 | 21568/19
21568/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ
кабине ПАСС.
| ЛО | 05.12.19 17:00 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.23 КОРП.1,ПАР.1 |  | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ | 05.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | КОНИ=ЛИФТ. | 17:00 | 21624/19
21624/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 05.12.19 18:15 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.45 КОРП.1,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ | 05.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | РУДЫК С. | 18:32 | 21623/19
21623/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.12.19 13:10 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.19 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 06.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ,ЛИФТ РАБОТАЕТ | 13:37 | 21670/19
21670/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.12.19 15:15 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.161 ,ПАР.3,ЭТ.9 | СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА | ПЕРЕД. ДИСП. | 06.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552454 8 911 714 25 92 | СВЕТЕ.ОСВЕТИЛИ КАБИНУ | 15:16 | 21682/19
21682/19 |  |  |  | НЕТ СВЕТА В КАБИНЕ ЛИФТА | ЛИФТА | ООО-БАЛТ-ЛИФТ -СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч2 | ЛО | 08.12.19 11:00 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.112 ,ПАР.3,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552963 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 6:19 | 21728/19
21728/19 |  |  |  | Не работает лифт | В 11-12 | БАЛТ ЛИФТ СИТЕМ | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч2 | ЛО | 08.12.19 15:53 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.145 ,ПАР.3,ЭТ.8 |  | ПЕРЕДАНО ВА БАЛТ ЛИФТ | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552938 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 6:19 | 21741/19
21741/19 |  |  |  | Не работает лифт | 16-25 |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 08.12.19 16:19 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,КВ.145 ,ПАР.3,ЭТ.7 |  | передано в балт лифт | 08.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | систем ,оператору в 16-24 , | 21:18 | 21739/19
21739/19 |  |  |  | Не работает лифт | запущен | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 08.12.19 16:22 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.3,КВ.21 ,ПАР.1,ЭТ.6 |  | передано в балт лифт | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3563243 | систем ,оператору в 16-24 | 6:19 | 21740/19
21740/19 |  |  |  | Не работает лифт |  | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 08.12.19 17:34 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.11,КВ.64 ,ПАР.5,ЭТ.5 |  | передано в балт лифт | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3224491 | систем ,оператору в 17-35 | 6:19 | 21745/19
21745/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч1
| ЛО | 08.12.19 19:45 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.6,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 08.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 20:25 | 21750/19
21750/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В 19-50 ,ОСВОБОДИЛИ
кабине 2 ГРУЗОВОЙ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 09.12.19 08:41 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.146 ,ПАР.3,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛ ЛИФТ | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 2177622 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В | 12:35 | 21756/19
21756/19 |  |  |  | Не работает лифт | 08-45 ,ТРЕБУЕТСЯ |  | ЖКС1 Уч2
ЭЛЕКТРОНЩИК
ЛИФТ ЗАПУЩЕН
ЗАМЕНА КНОПКИ ПРИКАЗА 1
ЭТ.
ЖКС1Уч3 | ЛО | 09.12.19 08:42 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.9,КВ.340 ,ПАР.11,ЭТ.5 |  | ПЕРЕДАНО В КОНЕ-ЛИФТС | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3567833 | ,ОПЕРАТОРУ МАРИНЕ В 08-47 | 9:55 | 21757/19
21757/19 |  |  |  | Не работает лифт | ЛИФТ ЗАПУЩЕН
ЖКС1Уч2 | ЛО | 09.12.19 17:40 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,КВ.102 ,ПАР.4,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3214246 |  | 17:50 | 21824/19
21824/19 |  |  |  | НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ ЛИФТА НА 4 |  |  | ЖКС1 Уч2
ЭТ
ЖКС1ВО | ЛО | 09.12.19 20:07 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.55,ПАР.2 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 09.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 20:37 | 21832/19
21832/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 10.12.19 13:41 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.63 ,ПАР.2,ЭТ.8 | СИТНИК ИРИНА. | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 11.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8 911 117 87 48 | УСТРАНЕН ДЕФЕКТ ДК | 6:20 | 21867/19
21867/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖ. ЛИФТ | ЛИФТА, ЛИФТ РАБОТАЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 10.12.19 15:05 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,ПАР.9 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 10.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  |  | ПАССАЖИР | 15:40 | 21874/19
21874/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | САМООСВОБОДИЛСЯ, РЕМОНТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
|  |  |  | кабине Остановка лифта с | ЛИФТА НА 11.12.19
пассажиром в кабине В 9 ПАР.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 10.12.19 17:34 | ЛИНИЯ 12-Я В.О.,Д.19,ПАР.3 | МАСТЕР ЕМЕЛЬЯНОВА О. | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 10.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  |  |  | 17:37 | 21884/19
21884/19 |  |  |  | В ЛИФТЕ В 3 ПАРАДН. РАЗБИТ ПЛАФОН |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ- | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 10.12.19 23:04 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.1 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 10.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 23:30 | 21892/19
21892/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч1 | ЛО | 12.12.19 11:22 | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.,Д.8,КВ.16 ,ПАР.1,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3222424 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 11-26 | 7:51 | 21983/19
21983/19 |  |  |  | НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ ЛИФТ НА 4ЭТАЖ |  | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 12.12.19 12:17 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.62 ,ПАР.2,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3561874 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 7:51 | 21987/19
21987/19 |  |  |  | Не работает лифт НА 4ЭТ. СТОИТ | В 12-19 |  | ЖКС1 Уч3
С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
ЖКС1Уч1 | ЛО | 12.12.19 14:39 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.19/100,КВ.83 ,ПАР.5,ЭТ.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 12.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3565436 | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ | 15:10 | 22001/19
22001/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В14-42 ,ОСВОБОДИЛИ | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
кабине
ЖКС1Уч2 | ЛО | 12.12.19 14:44 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.38 ,ПАР.1,ЭТ.9 |  |  | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 2173216 |  | 7:50 | 22002/19
22002/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 12.12.19 22:38 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.955 ,ПАР.26,ЭТ.13 |  |  | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552561 |  | 7:50 | 22013/19
22013/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 13.12.19 09:30 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.101,КВ.14 ,ПАР.1,ЭТ.5 |  | ОСВЕТИЛИ | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3227327 |  | 11:15 | 22018/19
22018/19 |  |  |  | НЕТ СВЕТА В ЛИФТЕ |  |  | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 13.12.19 09:53 | НАХИМОВА УЛ.,Д.3 КОРП.2,КВ.66 | СУБАЕВ АЛЕКСЕЙ ХАСЯНОВИЧ | ЛИФТ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 20:20 | 22023/19
22023/19 |  |  |  | СВИСТ И СКРЕЖЕТ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 13.12.19 10:50 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.910 ,ПАР.26,ЭТ.6 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3550078 | КОНТАКТ ДШ | 13:10 | 22027/19
22027/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 13.12.19 12:39 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.161 ,ПАР.3,ЭТ.9 |  | ОСВЕТИЛИ | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552454 |  | 14:50 | 22039/19
22039/19 |  |  |  | НЕТ СВЕТА В ЛИФТЕ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 13.12.19 14:14 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.101,ПАР.1 |  | ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 13.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | П4. ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 16:00 | 22046/19
22046/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч1
кабине
ЖКС1Уч1 | ЛО | 14.12.19 08:01 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.11,КВ.65 ,ПАР.5,ЭТ.5 |  | ОХРАНА ШАХТЫ 1-ЫЙ ЭТАЖ. | 14.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3222151 | ЛИФТ РАБОТАЕТ | 22:30 | 22079/19
22079/19 |  |  |  | Не работает лифт |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч2 | ЛО | 14.12.19 17:55 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ. | 14.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ПРОВЕРИЛИ, ПОЖАРА НЕТ, | 18:13 | 22112/19
22112/19 |  |  |  | 1 ПАР. ПАССАЖ. ЛИФТ ПОЖАР | ЗАПАХ ГОРЕЛОГО НЕТ. | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ.
ЖКС1ВО | ЛО | 14.12.19 18:56 | БЕРИНГА УЛ.,Д.32 КОРП.3,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО ДИСП. СВЕТЕ | 14.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТ | 18:57 | 22114/19
22114/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ ВО 2 ПАР | РАБОТАЕТ | ООО- БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 16.12.19 09:47 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.393 ,ПАР.12,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 17.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3510868 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 8:10 | 22151/19
22151/19 |  |  |  | Не работает лифт | 1949-09-01 |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 16.12.19 10:39 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.101,КВ.63 ,ПАР.3,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 17.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3220623 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 8:10 | 22158/19
22158/19 |  |  |  | Не работает лифт | В 10-40 |  | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 16.12.19 15:17 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.9,КВ.299 ,ПАР.9,ЭТ.11 |  | ПЕРЕДАНО В КОНЕ-ЛИФТС | 17.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3511031 | ,ОПЕРАТОРУ В 15-09 | 10:25 | 22198/19
22198/19 |  |  |  | Не работает лифт | ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК НА
17.12.19 ЛИФТ ЗАПУЩЕН
ЖКС1Уч3 | ЛО | 16.12.19 16:26 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.85 ,ПАР.3,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛ ЛИФТ | 16.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3510707 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 16:27 | 22205/19
22205/19 |  |  |  | Не работает лифт | В 16-45 |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 17.12.19 08:57 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.86 ,ПАР.3,ЭТ.8 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 17.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3551894 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 08- | 13:00 | 22229/19
22229/19 |  |  |  | Не работает лифт | 59. ЛИФТ ЗАПУЩЕН |  | ЖКС1 Уч3
КОНТАКТ ДШ 7 ЭТ.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 17.12.19 18:20 | КАРТАШИХИНА УЛ.,Д.13,ПАР.2 |  | ЛИФТ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО. | 17.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 19:00 | 22278/19
22278/19 |  |  |  | СКРЕЖЕТ И ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ КАБИНЫ |  |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 17.12.19 23:40 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,КВ.50 ,ПАР.1,ЭТ.9 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 18.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3511483 | СЛЕТЕЛО НАТЯЖНОЕ | 0:10 | 22288/19
22288/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | УСТРОЙСТВО. |  | ЖКС1 Уч3
кабине
| ЛО | 18.12.19 17:55 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.7,КВ.469,ПАР.12 | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМА | ПЕРЕД. ОПЕР.№ 30 ОТИС | 18.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  |  |  | 18:00 | 22338/19
22338/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ, ОТКРЫВАЮТСЯ, |  | ОТИС
ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ
В 12 ПАРАДНОЙ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 18.12.19 19:38 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.130 ,ПАР.3,ЭТ.6 | Пыжов | СО СЛОВ ОПЕР. СВЕТЫ | 18.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 8126858646, 8126858646 | ЗАЛИТО МАШИН. ПОМЕЩЕНИЕ | 19:39 | 22342/19
22342/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖ. ЛИФТ В 3 ПАР. | С КРОВЛИ, ОСТАНОВЛЕН ЛИФТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
НА ПРОСУШКУ ДО 24-00ч.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 20.12.19 13:32 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.33,КВ.43 ,ПАР.2,ЭТ.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 20.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3568838 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 13-34 | 13:35 | 22450/19
22450/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч2 | ЛО | 21.12.19 19:16 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.21,КВ.118 ,ПАР.6,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО МЕХАНИКАМ. | 21.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 3557897 |  | 19:19 | 22491/19
22491/19 |  |  |  | Не работает лифт |  | РУДЫК С. | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч2 | ЛО | 22.12.19 12:33 | ОПОЧИНИНА УЛ.,Д.33,КВ.45 ,ПАР.2,ЭТ.5 | НИКОНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 23.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8 911 761 86 62 | УСТРАНИЛИ ОШИБКУ 44, | 6:10 | 22499/19
22499/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ | ЛИФТ РАБОТАЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 22.12.19 14:39 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,ПАР.10 |  | ПЕРЕД. ОПЕР. СТЕПАНОВУ ЛВК | 22.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 15:05 | 22501/19
22501/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ЛВК | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
| ЛО | 22.12.19 21:05 | КИМА ПР.,Д.30,ПАР.2 |  | ПЕРЕД. ОПЕР. №1 ОТИС. | 22.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 21:08 | 22509/19
22509/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ОТИС
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 23.12.19 08:07 | МИЧМАНСКАЯ УЛ.,Д.2 КОРП.1,КВ.162 ,ПАР.3,ЭТ.9 | КИРПИЧЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 23.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8 950 014 37 69 |  | 8:09 | 22513/19
22513/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ В |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
3 ПАРАДН.+163 + 165
| ЛО | 24.12.19 16:23 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36кор.6 |  | передано в балт лифт | 24.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | систем оператору в 16-27 | 17:00 | 22622/19
22622/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ | БАЛТ ЛИФТ СИСТЕМ
кабине
| ЛО | 24.12.19 19:50 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 24.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 19- | 20:30 | 22632/19
22632/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | 52 .ОСВОБОДИЛИ
кабине 3ЛИФТ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 25.12.19 10:59 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,ПАР.3 |  | ОСВЕТИЛИ | 25.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 12:00 | 22654/19
22654/19 |  |  |  | НЕТ СВЕТА |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 25.12.19 15:20 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,КВ.825 ,ПАР.17,ЭТ.7 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 25.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552266 |  | 16:15 | 22682/19
22682/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 25.12.19 21:09 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.19/100,ПАР.3 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 25.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 22:15 | 22704/19
22704/19 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 26.12.19 08:42 | БЕРИНГА УЛ.,Д.34,ПАР.1 |  | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТ | 26.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | РАБОТАЕТ | 9:25 | 22716/19
22716/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине
| ЛО | 26.12.19 09:52 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.45,ПАР.2 |  | ПЕРЕД. ОПЕР. МАРИНЕ В 09- | 26.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | 52ДЕФЕКТ УСТРАНЕН, ЛИФТ | 9:53 | 22724/19
22724/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ ПАССАЖ. ВО 2 | РАБОТАЕТ | КОНЕ-ЛИФТС
ПАРАДН.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 26.12.19 11:12 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,ПАР.4 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 11- | 27.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | 13ч. | 6:47 | 22733/19
22733/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ В 4 ПАРАДН. | ДЕФЕКТ УСТРАНЕН, ЛИФТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ | ЖКС1 Уч2
РАБОТАЕТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 26.12.19 17:53 | БЕРИНГА УЛ.,Д.4 |  | перед. опер. Татьяне в | 26.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | 17-55ч. | 18:25 | 22772/19
22772/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | КОНИ-ЛИФТС | ЖКС1 Уч2
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине-левый лифт
ЖКС1Уч2 | ЛО | 28.12.19 14:04 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.52/15,КВ.41 ,ПАР.6,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 28.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3287968 | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ | 15:40 | 22839/19
22839/19 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | СВЕТЛАНЕ В 14-05 |  | ЖКС1 Уч2
|  |  |  | кабине | ,ОСВОБОДИЛИ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 28.12.19 17:21 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.129 ,ПАР.3,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 29.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552829 | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ | 8:41 | 22842/19
22842/19 |  |  |  | Не работает лифт | СВЕТЛАНЕ В 17-22 |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч1 | ЛО | 29.12.19 12:44 | ОПОЧИНИНА УЛ.,Д.11,КВ.8 ,ПАР.1,ЭТ.5 |  | ПЕРЕДАНО МЕХАНИКАМ. | 29.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552954 |  | 12:46 | 22855/19
22855/19 |  |  |  | Не работает лифт |  | РУДЫК С. | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч2 | ЛО | 29.12.19 13:03 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.17,КВ.130 ,ПАР.3,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО | 29.12.19
| ОБЫЧ | НЕТ МАТЕР |  | 2173741 | МЕХАНИКАМ.ТРЕБУЕТСЯ | 13:05 | 22856/19
22856/19 |  |  |  | Не работает лифт | ЗАП.ЧАСТЬ. |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 29.12.19 15:01 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,КВ.120 ,ПАР.3,ЭТ.8 |  | ПЕРЕДАНО МЕХАНИКАМ. | 29.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 15:02 | 22860/19
22860/19 |  |  |  | Не работает лифт |  | РУДЫК С. | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч2 | ЛО | 29.12.19 19:38 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,ПАР.3,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ. | 29.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 19:39 | 22872/19
22872/19 |  |  |  | Неисправность, дефекты |  | РУДЫК С. | ЖКС1 Уч2
лифтового оборудования ПРИ
ПОДЬЕМЕ НА 4 ЭТАЖ ДВЕРТ ЛИФТА
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 30.12.19 18:22 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,КВ.102 ,ПАР.4,ЭТ.4 | БЫСТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 18-24 | 30.12.19
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 8911 914 40 20 | РЕМОНТ ДВЕРИ НА 31.12.19 | 18:24 | 22929/19
22929/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЮТ ДВЕРИ ЛИФТА НА 4 |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
ЭТАЖЕ
ЖКС1Уч1 | ЛО | 30.12.19 18:54 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.5,КВ.40 ,ПАР.3,ЭТ.3 | ИЛЬИНА АННА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 18- | 31.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 911 924 3993 | 55 МУСОР В ДВЕРЯХ, | 7:09 | 22931/19
22931/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ | УСТРАНИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ. | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 30.12.19 20:41 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.3,КВ.263 ,ПАР.6,ЭТ.9 | ШАЛАМАЙКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 20-42 | 30.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3566546 | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТ | 20:42 | 22938/19
22938/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ | РАБОТАЕТ, ЖИЛЕЦ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ПОДТВЕРДИЛ.
ЖКС1Уч3 | ЛО | 30.12.19 21:31 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.149 ,ПАР.5,ЭТ.7 | САВВА СЕРГЕЕВИЧ | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 21-33 | 31.12.19
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3553260 950-000-69-92 | ОШИБКА 44, ЛИФТ РАБОТАЕТ. | 7:10 | 22940/19
22940/19 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ В 5 ПАРАДН, |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ. | ЖКС1 Уч3
СТОИТ НА 1 ЭТ.+143 кв.

## Лист1
Итоги
Организация | КАН |  | ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | СЭС |  | ЛО |  | ПЗУ |  | АВАР |  | КРОВ |  | ГГС |  | СВАР |  |  |  | ИТОГО
| пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып.
/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
ЖКС1ВО/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
ЖКС1Уч1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
ЖКС1Уч2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
ЖКС1Уч3/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76