## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.11.2020 по 30.11.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.11.20 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.24 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1; | ТЕХ | 05.11.20 | 05.11.20
5:00 |  | МАГИСТРАЛЬ D 200 | 2/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 28 к.1 |  | 7:00 | 6:00
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
09.11.20 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.26 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1; | ТЕХ | 09.11.20 | 09.11.20
1:00 |  | ГИДРАНТ D 200 | 3/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.1,28 к.1 |  | 4:00 | 3:40
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
19.11.20 | ХВС | КАМСКАЯ УЛ. Д.14 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 23; | ПЛА | 19.11.20 | 19.11.20
9:30 |  | ВОД/УЗ ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКА | 2/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 8 к.3 |  | 16:00 | 16:00
|  | ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ; | 7 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Всего | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0