## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.06.2021 по 30.06.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
20.06.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.11 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 4; | АВА | 20.06.21 | 20.06.21
8:04 |  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11; |  | 15:00 | 10:20
|  | снижение параметров в связи с тех.нарушением | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27;
|  | на Наличной д.49 |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1,
19 к.2;
НАХИМОВА УЛ. 1
25.06.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4 | 3 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 | ТЕХ | 25.06.21 | 25.06.21
15:00 |  | ВВОД 125 ПР-ОБР | 1/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:00
|  | от ТК61 влево р/с Наличная | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.06.21 | ГВС | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК Д.5 | 26 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | РЕМ | 27.06.21 | 27.06.21
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 20/6 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; |  | 14:00 | 15:20
|  | ПРОДЛЕНИЕ ув.№480;Ввод от ТК-51 р/с Северная | 29 | ЖКС1 Уч1 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 13;
|  | до ТК-1 |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
40,43;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3
| 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9
Всего | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3
| 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9