## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.05.2021 по 31.05.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.05.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 04.05.21 | 04.05.21
15:00 |  | 200 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:00 | 4:31
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
с технологическим нарушением на тепловых сет
ях Ду-200, ввод от ТК-24 право, р/с Кораблес
троителей отключен подающий и обратный трубо
провод ГВС
04.05.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 04.05.21 | 04.05.21
0:45 |  | 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 8:45 | 9:57
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
с технологическим нарушением на тепловых сет
ях Ду-150, ввод от ТК-24 право, р/с Кораблес
троителей отключен подающий и обратный трубо
провод ГВС
04.05.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 04.05.21 | 04.05.21
9:00 |  | ВВОД 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 19:07
|  | от ТК-24 право, р/с Кораблестроителей | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.05.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 10.05.21 | 10.05.21
6:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 20:45 | 20:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-40 право р/с кв.121
13.05.21 | ГВС | КИМА ПР. Д.4 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 13.05.21 | 13.05.21
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-17 (т/м Восточная) до ТК-66 р/с 1
8-19 линии
20.05.21 | ГВС | ЛИНИЯ 20-Я В.О. Д.5 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 21.05.21 | 21.05.21
11:35 |  | ВВОД 250 ПР-ОБР | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 9:00 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 18 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
от УВВ-42 р/с 20-21 линии
31.05.21 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 31.05.21 | 31.05.21
10:00 |  | 200 -ПРЯМОЙ | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 23:55 | 21:40
|  | В связи с переключением на постоянную схему | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
|  | будет отключен подающий трубопровод Ду200,1 |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
|  | 00,80 на объекте: "Техническое перевооружени |  |  |  | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
е участков,ГВС с обратного безциркуляции

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7
| 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3
Всего | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7
| 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3