## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.03.2022 по 31.03.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.03.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, | ПЛА | 01.03.22 | 01.03.22
10:00 |  | Теплоисточник:ТП-1194 | 1/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 5 к.4 |  | 18:00 | 18:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
10.03.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14 | ПЛА | 10.03.22 | 10.03.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3