## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.09.2022 по 30.09.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
29.09.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.11 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12 | РЕМ | 30.09.22 | 30.09.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 13:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.09.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | ТЕХ | 17.09.22 | 16.09.22
15:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 70 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 15.09.22 | 15.09.22
14:30 |  | 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:30 | 17:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 15.09.22 | 15.09.22
9:00 |  | 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 11:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Реконструкция распределительной сети от ТК 2
4,ТК 27 лево
14.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 14.09.22 | 14.09.22
9:00 |  | 125 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.09.22 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9 | РЕМ | 16.09.22 | 15.09.22
6:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:10
|  | Подача ГВС с обратного тр-да, низкое кач-во | 35 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС
13.09.22 | ГВС | ЛИНИЯ 15-Я В.О. Д.4-6 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23; | РЕМ | 13.09.22 | 13.09.22
12:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19 |  | 20:20 | 19:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 13.09.22 | 13.09.22
9:00 |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 12.09.22 | 12.09.22
13:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 21:23
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.09.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 | 17 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 11.09.22 | 11.09.22
19:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ОБРАТНЫЙ | 9/8 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 14:00 | 4:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  | ГВС с подающего тр-да |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
10.09.22 | ГВС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.98 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | РЕМ | 11.09.22 | 11.09.22
14:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 5/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100; |  | 22:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,6;
|  | Подача ГВС с обратного тр-да |  |  |  | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
09.09.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 09.09.22 | 09.09.22
12:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 15:45
|  |  | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
09.09.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 | 17 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 10.09.22 | 10.09.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТКА | 9/8 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 20:00 | 19:35
|  | Подача ГВС с прямого тр-да. Низкое кач-во Г | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  | ВС |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
08.09.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 08.09.22 | 08.09.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 17:02
|  |  | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
08.09.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ |  | 08.09.22
9:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 18:25
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
02.09.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 03.09.22 | 02.09.22
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача воды осущ. без циркуляции
01.09.22 | ГВС | Кожевенная, д.42 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | ПЛА | 02.09.22 | 01.09.22
20:00 |  | ТЕПЛОТРАССА | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 20:00
|  | Испытания на теплопотери | 0 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
31.08.22 | ГВС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.98 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 03.09.22 | 03.09.22
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100,27; |  | 22:00 | 21:30
|  | с 03.09.2022 отключено ГВС;с 03.09.2022 откл | 82 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,6;
|  | ючено ГВС ув. 821 |  |  |  | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
26.08.22 | ГВС | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | РЕМ | 12.09.22 | 02.09.22
3:00 |  | Дефект подающего тр/пр | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 11:30
|  | ГВС подается с обратного тр/пр. ГВС низкого | 176 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
качества
13.08.22 | ГВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | РЕМ | 12.09.22 | 11.09.22
8:00 |  | обратного тр/пр | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 12:10
|  | ГВС с подающего тр/пр. | 700 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20
| 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25
Всего | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20
| 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25