## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.04.2023 по 30.04.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.04.23 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.85 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ТЕХ | 05.04.23 | 04.04.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 6:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.04.23 | ЦО | ЛИНИЯ 2-Я В.О. Д.31 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАКАРОВА НАБ. 34 | РЕМ | 12.04.23 | 12.04.23
10:30 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:34 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 37 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.04.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.2А | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91; | ТЕХ | 14.04.23 | 14.04.23
11:40 |  | 50 ОБРАТНЫЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А |  | 4:00 | 1:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.04.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.2А | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | ТЕХ | 13.04.23 | 14.04.23
11:40 |  | 50 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:40 | 1:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.04.23 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 21.04.23 | 21.04.23
12:00 |  | 125 обратный | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 20:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.04.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 21.04.23 | 21.04.23
12:00 |  | 125 обратный | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 20:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.04.23 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | РЕМ | 25.04.23 | 25.04.23
11:00 |  | работа на эл/вводах | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 18:00 | 20:00
|  | Служба по обслуживанию ЦТП "АО Теплосеть Сан | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
кт-Петербурга" в связи с работами на эл/ввод
ах ПАО (Увед. 701)
25.04.23 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | РЕМ | 25.04.23 | 25.04.23
11:00 |  | работа на эл/вводах | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 18:00 | 20:00
|  | Служба по обслуживанию ЦТП "АО Теплосеть Сан | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
кт-Петербурга" в связи с работами на эл/ввод
ах ПАО (Увед. 701)
27.04.23 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.67/69 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 28.04.23 | 28.04.23
9:00 |  | 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.04.23 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.67/69 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 27.04.23 | 27.04.23
9:00 |  | 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 19:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.04.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 29.04.23 | 29.04.23
13:30 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.04.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 29.04.23 | 29.04.23
13:30 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
30.04.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.15 лит.А, | ТЕХ | 30.04.23 | 30.04.23
10:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | пар.16 лит.А,пар.17 лит.А) |  | 18:00 | 12:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр;

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13
| 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11
Всего | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13
| 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11