## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.07.2023 по 31.07.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.06.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.90 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90 | РЕМ | 21.06.23 | 12.07.23
18:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 694 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС пониженных параметров;ГВС с обратного тр
/пр.
05.07.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ | 07.07.23 | 07.07.23
13:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:25
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 51 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
для определения дефекта Ув. №282 откл. под
ающий, ГВС с обратного трубопровода без цирк
уляции
05.07.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1 | АВА | 06.07.23 | 05.07.23
16:50 |  | ПРЯМАЯ И ОБРАТКА ДАВЛЕНИЕ =0 | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.07.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.77/17 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 | ТЕХ | 11.07.23 | 11.07.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 7:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
реконструкция распеделительной сети р/с 24-2
5 линии ВО от ТК 5 до УВВ-4
10.07.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | ТЕХ | 11.07.23 | 11.07.23
17:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 1:30
|  | ГВС с прямого тр-да без циркуляции | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.07.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ | 17.07.23 | 15.07.23
0:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 23:05
|  | Подача ГВС с обратного тр-да без циркуляции | 119 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.07.23 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | РЕМ | 12.07.23 | 11.07.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9; |  | 18:00 | 18:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | Понижены параметрв ГВС.;с 15-05- ГВС с обрат |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
ного тр/пр без цыркуляции
12.07.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 12.07.23 | 12.07.23
9:30 |  | 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 16:45
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.07.23 | ГВС | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | РЕМ | 21.07.23 | 20.07.23
11:30 |  | 250 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 23:50
|  | ГВС по обратному тр. проводу | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.07.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.9 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9 | РЕМ | 26.07.23 | 25.07.23
7:47 |  | 50 ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по обратному тр. проводу
30.07.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д. 41 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 31.07.23
17:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ОБРАТНЫЙ+ 200 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30
|  | Пониженные параметры ГВС;ув.343 31.07.23 с | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11-30 ув.345 ГВС с прямого тр/пр

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11
| 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4
Всего | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11
| 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4