## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.09.2023 по 30.09.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.09.23 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 КОРП.1 | 25 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | ТЕХ | 04.09.23 | 05.09.23
21:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 19/6 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; |  | 23:20 | 6:20
|  |  | 33 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
40,43;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72
04.09.23 | ГВС | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК Д.2 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; | РЕМ | 05.09.23 | 04.09.23
10:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12; |  | 18:00 | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
ГВС с обратного тр-да, низкое кач-во ГВС
05.09.23 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.8 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10 | РЕМ | 06.09.23 | 05.09.23
8:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 70 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 10:20
|  | Подача ГВС с обратного тр-да | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
05.09.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.53 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 05.09.23 | 05.09.23
10:50 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4 |  | 20:00 | 19:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с обратного трубопровода
06.09.23 | ГВС | ЛИНИЯ 11-Я В.О. Д.14/39 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17; | РЕМ | 08.09.23 | 08.09.23
9:00 |  | 400 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 |  | 5:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по обр.тр.проводу -без циркуляции 11-2
6 литЕ - отключено ГВС полностью с 14-00 все
дома без ГВС
07.09.23 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 08.09.23 | 07.09.23
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 18:20
|  |  | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
09.09.23 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 14 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 11.09.23 | 10.09.23
13:00 |  | 200 -ПРЯМОЙ | 14/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4; |  | 18:00 | 18:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
|  | ГВС по пониженным параметрам;ГВС с обратного |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
|  | тр/пр |  |  |  | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
11.09.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.50 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | ТЕХ | 11.09.23 | 11.09.23
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.09.23 | ГВС | ЛИНИЯ 11-Я В.О. Д.32/44 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17; | ТЕХ | 15.09.23 | 14.09.23
18:00 |  | 400 ПР-ОБР | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 |  | 5:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего тр/пр., с 22-00 увел.адресо
в-497 ув., 14.09. с 02-00 Прекращена подача
ГВС- 498 ув.
15.09.23 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ |  | 15.09.23
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  |  | 18:30
|  | ГВС с обратного трубопровода | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
18.09.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | РЕМ | 20.09.23 | 20.09.23
15:30 |  | 50 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:43 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 49 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по прямому тр. проводу
21.09.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | РЕМ | 21.09.23 | 21.09.23
5:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 18:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
Подача ГВС с обратного трубопровода
22.09.23 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | РЕМ | 22.09.23 | 22.09.23
10:40 |  | 50 ПР-ОБР | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:40 | 15:55
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
c 13-30 ГВС по обратному тр. проводу

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13
| 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9
Всего | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13
| 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9