## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.11.2023 по 30.11.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
02.11.23 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.7 | 21 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 02.11.23 | 02.11.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 21/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 23:00 | 18:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
02.11.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.7 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 02.11.23 | 02.11.23
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 23:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
03.11.23 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.12 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; | РЕМ | 03.11.23 | 03.11.23
12:00 |  | 100 ОБРАТНЫЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
14-30- включен обр. тр-д (ув №707)
03.11.23 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.12 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; | РЕМ | 03.11.23 | 03.11.23
12:00 |  | 100 ОБРАТНЫЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
14-30- включен обр. тр-д (ув №707)
07.11.23 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.7 | 21 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 08.11.23 | 07.11.23
12:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 21/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 0:30 | 23:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
07.11.23 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.7 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 07.11.23 | 07.11.23
12:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 20:30 | 23:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
|  | ГВС из обратного тр-да; |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
09.11.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 09.11.23 | 09.11.23
11:30 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.11.23 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.11 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,9 | РЕМ | 15.11.23 | 15.11.23
11:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 21:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.11.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.11 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,9 | РЕМ | 15.11.23 | 15.11.23
11:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 21:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.11.23 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.19 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ТЕХ | 16.11.23 | 16.11.23
16:30 |  | ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 22:00 | 20:50
|  |  | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.11.23 | ЦО | ЛИНИЯ 11-Я В.О. Д.20 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | ТЕХ | 22.11.23 | 22.11.23
22:30 |  | 100 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
подземка
21.11.23 | ГВС | ЛИНИЯ 11-Я В.О. Д.20 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | ТЕХ | 22.11.23 | 22.11.23
22:30 |  | 100 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 6:03
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
подземка
24.11.23 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 5 | ТЕХ | 25.11.23 | 24.11.23
17:00 |  | 50 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:00 | 22:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.11.23 | ЦО | ЛИНИЯ 12-Я В.О. Д.17 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | ТЕХ | 25.11.23 | 25.11.23
11:00 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.11.23 | ГВС | ЛИНИЯ 12-Я В.О. Д.17 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | ТЕХ | 25.11.23 | 25.11.23
11:00 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.11.23 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.11 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
19:00 |  | 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 8:00 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
ГВС с обратного тр/пр.
28.11.23 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
19:00 |  | 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 8:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 15 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
ГВС пониженых параметров;ГВС с обратного тр
/пр.
28.11.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.13 лит.А, | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
19:30 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | пар.14 лит.А) |  | 8:30 | 8:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр
28.11.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.13 лит.А, | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
19:30 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | пар.14 лит.А) |  | 8:30 | 8:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС пониженных параметров;ГВС с обратного тр
/пр
29.11.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
8:05 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:05 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
отключены 3 парадные № 12,13,14
29.11.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 29.11.23 | 29.11.23
8:05 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:05 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
отключены 3 парадные № 12,13,14

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 39 | 9 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21
| 0 | 0 | 36 | 3 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8
Всего | 0 | 0 | 39 | 9 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21
| 0 | 0 | 36 | 3 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8