## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.01.2024 по 31.01.2024
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.01.24 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.26 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.3 | АВА | 03.01.24 | 03.01.24
18:34 |  | отсутствие одной фазы | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 21:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1468 | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
вызвана каб.сеть;
10.01.24 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.46 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 10.01.24 | 10.01.24
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1131 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
19.01.24 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.46 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 19.01.24 | 19.01.24
8:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1131 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3