## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.01.2024 по 31.01.2024
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
15.01.24 | ЦО | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 15.01.24 | 15.01.24
12:30 |  | 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:10 | 21:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.01.24 | ГВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 15.01.24 | 15.01.24
12:30 |  | 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:10 | 21:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
19.01.24 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1 | ТЕХ | 20.01.24 | 19.01.24
11:30 |  | 80 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:30 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
19.01.24 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | ТЕХ | 20.01.24 | 20.01.24
22:00 |  | 50 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 2:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС пониженных параметров;ГВС с обратного тр
/пр, без циркуляции
19.01.24 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | ТЕХ | 20.01.24 | 20.01.24
22:00 |  | 50 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 2:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС пониженных параметров;ГВС с обратного тр
/пр, без циркуляции
22.01.24 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.6 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 6; | ТЕХ | 22.01.24 | 22.01.24
8:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.01.24 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,9 | РЕМ | 23.01.24 | 23.01.24
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 89 ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 18:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
с прекращением циркуляции теплоносителя и ог
граничением теплоснабжения
26.01.24 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.25 КОРП.1 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45; | ПЛА | 27.01.24 | 26.01.24
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПР-ОБР | 0/2 | ЖКС1 ВО | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 31 к.1 |  | 9:00 | 22:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.01.24 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.25 КОРП.1 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45; | ПЛА | 27.01.24 | 26.01.24
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПР-ОБР | 0/2 | ЖКС1 ВО | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 31 к.1 |  | 9:00 | 22:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.01.24 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 9 | РЕМ | 28.01.24 | 27.01.24
15:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 57 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 20:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
рем. работы на подающем тр-де Ду50
28.01.24 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 96 | ТЕХ | 29.01.24 | 29.01.24
22:45 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 9:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.01.24 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 96 | ТЕХ | 29.01.24 | 29.01.24
22:45 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 5:44
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12
| 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7
Всего | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12
| 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7