## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.07.2019 по 31.07.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.07.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.4 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 5 к.4 | АВА |  | 03.07.19
11:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 16:15
|  |  | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
05.07.19 | СЭС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.1/91 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91; | ПЛА | 05.07.19 | 05.07.19
10:00 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 4,8; |  | 17:00 | 14:20
|  |  | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А
08.07.19 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.90 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 08.07.19 | 08.07.19
10:00 |  | ДВОР РАБОТА НА ТП | 3/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 16:45
|  | работа на эл.оборудовании БКТП 1594 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.07.19 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ПЛА | 26.07.19 | 26.07.19
10:00 |  | ТП работы на электрооборудовании ТП 1105 | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,19 |  | 17:00 | 17:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1