« 25 »  марта  2020 г. 			Кому:

ГКУ «ЖА Василеостровского района»								Управляющим компании

Потребителям по принадлежности

Администрации Василеостровского района

Уведомление № 152

4 район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что в связи с выполнением ремонтных работ на тепловых сетях Ду-200 будет отключен подающий  трубопровод  с прекращением циркуляции с 12:00  25.03.2020 г. до  20:00  25.03.2020г. от ТК-10 до ТК-15 р/с Ходоркова

Адрес работ: Карташихина, 4

В зону работ входит: Весельная ул., 9; Карташихина ул. 2/13, 4, 6, 7; 10/97, 12; Гаванская ул., 10, 12, 12к.2, 14, 15, 16,17, 19/100,27, 29; Опочинина ул., 6, 8, 10, лит.А, 17, 21, 27, 29; Наличная, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 15к.2,17; Шкиперский проток, 2; Средний пр., 98,99/18, 106; Весельная, 12

39 строений (в том числе 2 детских, 37 жилых)

Опочинина, 10, лит.А - ГБОУ СОШ № 4 им.Кусто

Опочинина, 8 - ФГБОУ  ВО «Российский государственный институт сценических искусств»

Вам необходимо закрыть задвижку №1 в ТП

Обратный трубопровод под давлением.

.

Резервирование теплоснабжение возможно осуществлять путем замены теплоносителя в системе(ах) теплопотребления из обратного трубопровода.

Назначить ответственных дежурных, вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции), при отрицательных температурах наружного воздуха производить однократную замену воды в системах отопления (вентиляции), при снижении температуры теплоносителя в системах отопления  до 30°С (но не реже 1 раза в 4-5 часов).

Прошу оповестить население, арендаторов и собственников помещений об ограничении теплоснабжения.

При отсутствии коммерческих узлов учета, ограничение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию.

Начальник 4-го района                                      Сылко Л.В.

Диспетчер района:           Кликунец В.П.

Приняли:

ГКУ «ЖА В.О.»		417-58-88

Администрация В.О.    	323-63-07

573-93-14

ДС «Теплосеть»		18125

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Шкиперский проток,  д.14, к.19  т. 901-83-01 т/факс 901-83-00

______________________________________________________________________________________