## 3 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Гаванская ул. д.4 лит.А |  | 20000 | 05.07.1017 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
арка загрязнена "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Большой пр. д.101 лит.А
фасад дома загрязнен "граффическими рисунками" | нарушения устранены
на фасаде над проходом под аркой имеется отслоение штукатурного слоя, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.3 лит.А
отсутствует закрытие техокна жалюзийной решеткой в цокольной части фасада | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.5 лит.А
над входом в л/кл№1 на основании балкона 2-го этажа имеются трещины, отслоение штукатурного слоя, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.7 лит.А
фасад арки в дворовой части дома загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.9 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
на лицевом фасаде в цокольной части дома имеются участки отслоения, разрушения отделочного и окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.13 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
лицевой фасад дома загрязнен "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.15/18 лит.А
в приямке входа в подвальное помещение цементная стяжка ступеней разрушена | нарушения устранены
в цокольной части лицевого фасада имеются разрушения фрагментов облицовки цоколя, трещины, отслоение облицовки | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.17 лит.А
не обеспечено закрытие техокна жалюзийной решеткой в цокольной части фасада | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.21 лит.А
имеются трещины, отверстия в отмостке | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Гаванская ул. д.15 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Карташихинаа ул. д.2/13 лит.А
фасад дома, арка загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.29 лит.А
у л/кл №1 со стороны дворовой территории выявлены трещины, просадки отмостки | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.33 лит.А
имеются участки разрушенной отмостки | нарушения устранены
постановление № 5-581/17-16 от 10.04.2017 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А |  | 200000 | 2017-07-05 | ч.24 ст.19.5
допущены утечки трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала | нарушения устранены
допущены утечки трубопроводов ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 1410/17 от 10.05.2017 по адресу:Морская набережная д.9 лит.А |  | 40000 | 2017-07-05 | ст.7.22
допущена утечка (протечка) трубопровода ХВС в техэтаже | нарушения устранены
допущено отслоение плит облицовочных фасада дома | нарушения устранены
допущен мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
провалена отмостка дома у л/кл №10 | нарушения устранены
допущена утечка (протечка) канализационного трубопровода в техэтаже | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
допущена негерметичность канализационных трубопроводов в техэтаже | нарушения устранены
отсутствует остекление окон л/кл №10 (частично) | нарушения устранены
отсутствие освещения в техэтаже | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания техэтажа от протечек канализации, хвс | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл №10 (частично) | нарушения устранены
постановление № 5-580/17-16 от 10.04.2017 по адресу:Шевченко ул. д.24, лит.А |  | 200000 | 2017-07-28 | ч.24 ст.19.5
входная дверь в подъезд №3 не утеплена, многочисленные щели по периметру, во время проверки входная дверь упала на крыльцо | нарушения устранены
в подвале складируется строительные материалы и инструменты | нарушения устранены
окно на 5-м этаже разбито, нарушена целостность остекления | нарушения устранены
схема разводки системы отопления в тепловом пункте датирована 09.06.2010 | нарушения устранены
в подвале на стояке ХВС, на месте соединения муфты и сгона многочисленная коррозия, ржавчина, протечки | нарушения устранены
постановление № 5-876/17-16 от 17.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.24, лит.А |  | 100000 | 2017-08-16 | ч.24 ст.19.5
входная дверь в подъезд №3 не утеплена, многочисленные щели по периметру, во время проверки входная дверь упала на крыльцо | нарушения устранены
в подвале складируется строительные материалы и инструменты | нарушения устранены
схема разводки системы отопления в тепловом пункте датирована 09.06.2010 | нарушения устранены
в подвале на стояке ХВС, на месте соединения муфты и сгона многочисленная коррозия, ржавчина, протечки | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Малый пр. д.70 лит.А |  | 100000 | 2017-08-16 | ст.21 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
не произведена уборка мусора в приямке | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72 лит.А
отсутствует отлив водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.24 лит.А
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Остоумова ул. д.7/9 лит.А,Б
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.20 лит.В
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.35 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.37 лит.А
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.34 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.43 лит.А
нарушено сочленение водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.27 лит.А
отсутсвуют звенья и дождеприемная воронка водосточных труб | нарушения устранены
на придомовой территории не произведена уборка крупногабаритного мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.3 лит.В
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Нахимова ул. д.14/41 лит.А,Б
отсутсвуют отливы водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Малый пр. д.70 лит.А |  | 125000 | 2017-08-16 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.24 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Остоумова ул. д.7/9 лит.А,Б
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
не произведена очистка верха бордюрного камня и дорожного покрытия | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.22 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.20 лит.В
снег сдвинут к стене дома | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.34 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5-875/17-16 от 17.05.2017 по адресу:Мичманская ул. д.2, лит.А |  | 100000 | 2017-08-24 | ч.3.2, 3.3 ст.4.1
размещение без согласования доп. оборудования, антенн интернет/сотовой связи на конструкциях кровли дома | нарушения устранены
отсутствие частей окон л/кл | нарушения устранены
частичное отсутствие остекления окон л/кл дома | нарушения устранены
отсутствует дверь для выхода на кровлю, доступ на кровлю не ограничен | нарушения устранены
постановление № 5-900/17-16 от 28.06.2017 по адресу:13 линия д.2/19, лит.А |  | 100000 | 2017-08-25 | ч.24 ст.19.5
допущен мусор на кровле дома, в водоприемных воронках листва | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение кровли и вентиляционных каналов, щели | нарушения устранены
пробоины кровли | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
допущены сверхнормативные зазоры при проходе трубопроводов через перекрытие (надподвальное) | нарушения устранены
частичное отсутсвие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-901/17-16 от 28.06.2017 по адресу:Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 100000 | 2017-08-25 | ч.24 ст.19.5
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл №5 | нарушения устранены
допущены пробоины кровли дома | нарушения устранены
допущено ненадлежащее примыкание кровли и вентканалов, щели | нарушения устранены
допущено разрушение лестничного марша л/кл№5 | нарушения устранены
разжаты фальцы кровли дома | нарушения устранены
допущено провисание, скрутки проводов на л/кл №5 | нарушения устранены
постановление № 5-902/17-16 от 28.06.2017 по адресу:Гаванская ул. д.19/100, лит.А |  | 125000 | 2017-08-25 | ч.2 ст.14.1.3
на фасаде многочисленные граффити | нарушения устранены
многочисленные обрушения (сквозные) в подвал отверстия в цокольной части фасада | нарушения устранены
светопрозрачные конструкции подъездов (стеклоблоки) закрашены краской, частично разрушены | нарушения устранены
обрушение штукатурного слоя и кладки в цокольной части фасада | нарушения устранены
нарушено сопряжение отмостки и цокольной части фасада | нарушения устранены
отсутствует светильник над входом в подвал, свисают оголенные провода | нарушения устранены
приямок подтоплен | нарушения устранены
продухи в подвал не имеют решеток и сеток | нарушения устранены
разрушено сопряжение ступеней лестниц в подъезды | нарушения устранены
на ступенях сколы | нарушения устранены
частичное шелушение фасада | нарушения устранены
отсутствуют метал. окрытия окон на л/кл на последних этажах | нарушения устранены
скрутки на проводах светильников над входом в подъезд | нарушения устранены
постановление № 5-981/17-16 от 19.07.2017 по адресу:Гаванская ул. д.47, лит.В |  | 100000 | 2017-09-15 | ч.24 ст.19.5
на фасаде в зоне прокладки кабеля электросетей имеются участки разрушения отделочного слоя выступающих частей фасада | АП ТР
над входом в л.кл.№2 металлическое окрытие козырька деформировано, в окрытии выявлены отверстия | нарушения устранены
в цокольной части дома закрытие техокна жалюзийной решетки отсутствует | нарушения устранены
по периметру кровли частично деревянный подбор карнизного свеса прогнил, имеется провисание досок, меры по безопасности не приняты | нарушения устранены
постановление № 5-976/17-16 от 19.07.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.12, лит.А |  | 100000 | 2017-09-15 | ч.24 ст.19.5
допущено отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
допущена утечка из запорной арматуры ХВС | нарушения устранены
допущено ненадлежащее содержание окон подвального помещения по л/кл№1, ненадлежащий притвор частей окон, разбито остекление | нарушения устранены
допущена утечка (свищи) трубопровода ХВС | нарушения устранены
постановление №5-966/17-16 от 13.07.2017 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-09-21 | ч.24 ст.19.5
постановление № 968/17 от 29.03.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.12, лит.А |  | 20000 | 2017-09-21 | ч.5 ст.9.16
отсутсвуют (не разработаны) и не доведены до сведения собственников помещений в МКД предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эфффективности | нарушения устранены