## 3 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.42 лит.А |  | 30000 | 2018-07-18 | ч.11 ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
отслоение штукатурного слоя балконных плит до металлической арматуры | АП ЖК 25 лет
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
поврежден карнизный свес (отверстие) | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.35 лит.А
отсутсвует отмет водосточной трубы, расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.37 лит.А
повреждена водоприемная воронка, расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Карташихина ул. д.17 лит.А
отсутсвует отмет водосточной трубы, расхождение звенев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Остоумова ул. д.7/9 лит.А
отсутствует участок звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Остоумова ул. д.7/9 лит.Б
отсутствует участок звена и отмета водосточной трубы; расхождение звеньев, отсутсвует участок звена и отмет водосточной трубы | нарушения устранены
поврежден карнизный свес | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.22 корп.1 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.24 корп.1 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы, отсутствие отмета | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.28 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.29 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.31 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.33 лит.А
поврежден карнизный свес | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.32 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб, отсутствие отмета | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.34 лит.А
расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.30 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5-545/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.47 лит.В |  | 125000 | 2018-07-19 | ч.2 ст.14.1.3
на водосточ. трубах отсутствует отлив | нарушения устранены
метал. окрытие на фасаде (на цокольном участке) не закреплено | нарушения устранены
козырек над л/кл№1 не имеет примыкания к стене дома | нарушения устранены
вокруг косяка входной двери имеются щели м/у дверной коробкой и стеной | нарушения устранены
на газонах складируется скол снежно-ледянных масс | нарушения устранены
на дворовой территории не произведено удаление скользкости | нарушения устранены
постановление № 5-533/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Весельная ул. д.5 лит.А |  | 125000 | 2018-07-19 | ч.2 ст.14.1.3
разрушение краев балконов по л/кл №1,2,3 основания балконов плит дома имеется разрушение краев, коррозия металлических частей оснований балконов | АП ЖК 25 лет
допущены потоки на поверхностях плит балконов | нарушения устранены
имеются участки ненадлежащего сопряжения частей водостока | нарушения устранены
имеются участки с проваленной отмосткой | нарушения устранены
на фасаде дома имеются граффити | нарушения устранены
выявлен ненадлежащий притвор входных дверей, щели, имеется сквозное продувание тамбура | нарушения устранены
допущено повреждения сквозное стены подвала насквозь | нарушения устранены
имеются отдельные трещины кирпичной кладки фасада | нарушения устранены
постановление № 5-541/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Карташихина ул. д.10/97 лит.А |  | 100000 | 2018-07-26 | ч.24 ст.19.5
подвал частично подтоплен из-за протечек из систем ХВС | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи - происходят протечки | нарушения устранены
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС, в том числе задвижки водомерного узла расположенной в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-579/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.28 корп.2 лит.Б |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
плита парапетного свеса в районе квартир №40, №60 имеет разрушение, нависают элементы плиты | нарушения устранены
на кровле металлическое окрытие парапетного свеса имеет повреждения - нарушена целостность окрытия | нарушения устранены
на л/кл №2, №3 на стенах имеется паутина, не производится регулярная уборка | нарушения устранены
на л/кл за радиаторами отопления имеется мусор, не производится обметание радиаторов отопления | нарушения устранены
между откосами входных дверей л/кл №2, №3 и дверной коробкой имеются многочисленные щели, разрушение откосов | нарушения устранены
входные двери на л/кл №2, №3 не утеплены - щели по периметру | нарушения устранены
постановление № 5-571/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Опочинина ул. д.29 лит.А |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
допущены пробоины кровли | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли и стен дома, щели | нарушения устранены
разжаты фальцевые соединения в отдельных участках | нарушения устранены
допущено отслоение штукатурного слоя перекрытия арки дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
допущено отсутсвие частей водостока дома | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала от протечки | нарушения устранены
допущены утечки ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
постановление № 5-572/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Детская ул. д.30 лит.А |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
затопление подвала (частей подвала) дома | нарушения устранены
поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
расслоение плит балконов, краев плит балконов | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
провалена отмостка дома (участок) | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвале | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
открыты отдельные электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
не выведена вентиляция канализационного канала за пределы чердака | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли и вент.каналов (1 участок) | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.32 корп.1 лит.А |  | 60000 | 2018-08-17 | ч.11 ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | АП ТР 2018
в цокольной части дома имеются участки разрушения и отслоения штукатурного слоя | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.34 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | АП ТР 2018
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Нахимова ул. д.1 лит.А
в цокольной части дома имеются участки разрушения и отслоения штукатурного слоя | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Г
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | АП ТР 2018
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Д
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | АП ТР 2018
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Ж
не устранены неисправности бетонных конструкций входного крыльца у л/кл №12, в цементной стяжке перед входом имеются трещины, в бетонной плите выявлены сквозные отверстия | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Мичманская ул. д.4 лит.А
в цокольной части дома со стороны арки имеются отслоение фрагментов облицовки фасада | АП ТР 2019
не устранены неисправности ограждения входа в подвальное помещение, где находится теплоцентр, имеется разрушение кирпичной кладки ограждения | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Мичманская ул. д.2 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома у входа в л.кл.№1, в отмостке имеются трещины, просадки, местами провалы | АП ТР 2018
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.22 корп.1 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома у л.кл.№5, №2, в отмостке имеются трещины, провалы | АП ТР 2018
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19 корп.1 лит.А
над входами в л.кл. №8,9,10 кромки плит козырьков разрушены, обросшие мхом, гидроизоляционный слой разрушен | АП ТР 2019
постановление № 5-630/18-16 от 27.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.22 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2018-08-28 | ч.2 ст. 14.1.3
балконные плиты 9,8,7 этажей расположенные по оси квартиры №38 имеют разрушение, нависающие элементы не удалены, угроза жизни не устранена | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 не обеспечена исправность оконных заполнений, на всех этажах на оконных переплетах фурнитура утрачена и не восстановлена | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 отсутствует герметичность ствола мусоропровода, в стволе мусоропровода имеется сквозное отверстие, не обеспечена водо- дымо- и воздухонепроницаемость ствола мусоропровода | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 не произведено пылеудаление поверхностей этажных электрошкафов и обметание паутины на стенах л/кл, не обеспечено требуемое санитарное состояние л/кл | нарушения устранены