## 1 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1317/18-16 от 24.12.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19, корп.1, лит.А,В |  | 100000 | 2019-01-14 | ч.24 ст.19.5
ограждающие плиты балконов не имеют надлежащего крепления - нависают, угроза жизни граждан не устранена | нарушения устранены
декоративная плитка на фасаде - имеются отслоения, нависания, угроза жизни граждан не устранена | нарушения устранены
постановление № 5-1167/18-16 от 10.12.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16, корп.1, лит.А |  | 125000 | 2019-02-12 | ч.2 ст.14.1.3
На лицевом фасаде, в зоне квартиры №294, расположенной на 7-ом этаже (справа от балкона) имеется участок разрушения фрагментов облицовки, штукатурного слоя и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует, а так же в зоне квартиры №294 имеется отслоившейся участок штукатурного слоя и облицовочной плитки, простукивание и снятие слабодержащихся участков не произведены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
со стороны дворового фасада по л.кл.№12 на 9-ти балконах: 3-й, 7-й, 8-й, 5-й, 6-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
со стороны дворового фасада по л.кл.№11 на 8-ми балконах: 3-й, 5-й, 7-й, 9-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 4-й, 5-й, 7-й, 9-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
со стороны дворового фасада по л.кл.№10 на 6-ти балконах: 6-й, 7-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде, над входными дверями лестничных клеток №7,8 допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по лестничной клетке №7 (черный ход) на уровне 5-го, 6-го, 7-го и 9-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по л.кл.№5 (черный ход) на уровне 8-го и 9-го этажа выявлено отслоение фрагментов облицовки фасада, а также имеются слабодержащиеся участки облицовки, простукивание и снятие слабодержащейся плитки не произведено | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по л.кл.№2 (черный ход) на уровне 9-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по л.кл.№1 (черный ход) на уровне 7-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
не обеспечена исправность отмостки дома, а именно: по периметру дома в отмостке имеются трещины, просадки, провалы, дыры | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
постановление № 5-3/19-16 от 21.11.2019 по адресу: Гаванская ул. д.11, лит.А |  | 125000 | 2019-03-21 | ч.2 ст.14.1.3
допущены пробоины кровли | нарушения устранены
не закреплены трубопроводы ЦО в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее состояние пола при входе на площадку первого этажа, где кв.30,33,36 | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор входной двери на л/кл | нарушения устранены
отсутствие окон, жалюзи в оконных проемах чердачного помещения | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор частей водостока (воронки) и кровли | согласно предписанию ГЖИ №08/18823-Р от 04.12.2018 г. срок устранения до 30.12.2019 года
допущены протечки (утечки) трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
ненадлежащее утепление чердачного перекрытия, частичное отсутствие утепления | согласно предписанию ГЖИ №08/18823-Р от 04.12.2018 г. срок устранения до 30.12.2019 года
частичное отсутствие изоляции ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие оконного заполнения в подвальном помещении | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены

## 2 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 3 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 4 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья