## 1 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1317/18-16 от 24.12.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19, корп.1, лит.А,В |  | 100000 | 2019-01-14 | ч.24 ст.19.5
ограждающие плиты балконов не имеют надлежащего крепления - нависают, угроза жизни граждан не устранена | нарушения устранены
декоративная плитка на фасаде - имеются отслоения, нависания, угроза жизни граждан не устранена | нарушения устранены
постановление № 5-1167/18-16 от 10.12.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16, корп.1, лит.А |  | 125000 | 2019-02-12 | ч.2 ст.14.1.3
На лицевом фасаде, в зоне квартиры №294, расположенной на 7-ом этаже (справа от балкона) имеется участок разрушения фрагментов облицовки, штукатурного слоя и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует, а так же в зоне квартиры №294 имеется отслоившейся участок штукатурного слоя и облицовочной плитки, простукивание и снятие слабодержащихся участков не произведены | нарушения устранены
со стороны дворового фасада по л.кл.№12 на 9-ти балконах: 3-й, 7-й, 8-й, 5-й, 6-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
со стороны дворового фасада по л.кл.№11 на 8-ми балконах: 3-й, 5-й, 7-й, 9-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 4-й, 5-й, 7-й, 9-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
со стороны дворового фасада по л.кл.№10 на 6-ти балконах: 6-й, 7-й этаж балконы расположенные по одной вертикали, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й этаж балконы расположены по одной вертикали на которых плиты ограждения балконов отсутствуют (утрачены) и не восстановлены | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде, над входными дверями лестничных клеток №7,8 допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | нарушения устранены
на лицевом фасаде по лестничной клетке №7 (черный ход) на уровне 5-го, 6-го, 7-го и 9-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | нарушения устранены
на лицевом фасаде по л.кл.№5 (черный ход) на уровне 8-го и 9-го этажа выявлено отслоение фрагментов облицовки фасада, а также имеются слабодержащиеся участки облицовки, простукивание и снятие слабодержащейся плитки не произведено | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по л.кл.№2 (черный ход) на уровне 9-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада и выкрашивание кирпичной кладки стены, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
на лицевом фасаде по л.кл.№1 (черный ход) на уровне 7-го этажа допущено разрушение фрагментов облицовки фасада, часть облицовки отсутствует и не восстановлена | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
не обеспечена исправность отмостки дома, а именно: по периметру дома в отмостке имеются трещины, просадки, провалы, дыры | согласно предписанию ГЖИ №08/17344-Р от 14.11.2018 г. срок устранения до 25.07.2019 года
постановление № 5-3/19-16 от 21.11.2019 по адресу: Гаванская ул. д.11, лит.А |  | 125000 | 2019-03-21 | ч.2 ст.14.1.3
допущены пробоины кровли | нарушения устранены
не закреплены трубопроводы ЦО в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее состояние пола при входе на площадку первого этажа, где кв.30,33,36 | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор входной двери на л/кл | нарушения устранены
отсутствие окон, жалюзи в оконных проемах чердачного помещения | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор частей водостока (воронки) и кровли | согласно предписанию ГЖИ №08/18823-Р от 04.12.2018 г. срок устранения до 30.12.2019 года
допущены протечки (утечки) трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
ненадлежащее утепление чердачного перекрытия, частичное отсутствие утепления | согласно предписанию ГЖИ №08/18823-Р от 04.12.2018 г. срок устранения до 30.12.2019 года
частичное отсутствие изоляции ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие оконного заполнения в подвальном помещении | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены

## 2 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-193/19-16 от 25.02.2019 по адресу: Морская наб. д.15, лит.А |  | 125000 | 2019-04-22 | ч.2 ст.14.1.3
в квартире №164 температура ГВС составляет +46°С, что не соответствует нормативному | нарушения устранены
постановление № 5-194/19-16 от 25.02.2019 по адресу: Наличная ул. д.5, лит.А |  | 125000 | 2019-04-22 | ч.2 ст.14.1.3
светильники, распологаемые в водомерном узле и в подвале частично находятся в нерабочем состоянии, частично разукомлектованы, на светильниках отсутствуют рассеиватели | нарушения устранены
в подвале и водомерном узле трубопроводы ХВС и запорная арматура имеют многочисленные свищи и протечки | нарушения устранены
постановление № 5-219/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Нахимова ул. д.7 корп.3, лит.А |  | 125000 | 2019-04-26 | ч.2 ст.14.1.3
допущен мсор у фасада многоквартирного дома, в непосредственной близости с мусорной камерой | нарушения устранены
частично отсутствует освещение на л/кл | нарушения устранены
не произведена очистка мусороприемной камеры от бытовых отходов | нарушения устранены
допущен крупногабаритный мусор на л/кл (3 этаж) | нарушения устранены
допущены скрутки проводов светильников на л/кл | нарушения устранены
допущено разбитое остекления входной двери (второй) | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено отсутствие частей окон на л/кл | нарушения устранены
в подвальном помещении допущен мусор | нарушения устранены
допущено отсутствие остекления окна чердачного помещения | нарушения устранены
допущена утечка из ХВС (подпитки) в теплоцентре | нарушения устранены
отсутствует опломбировка ПУТЭ в теплоцентре, датчиков контроля теплоносителя | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала (теплоцентр) | нарушения устранены
допущено отсутствие остекления окна подвального помещения | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.1, лит.А |  | 125000 | 2019-04-26 | ч.2 ст.14.1.3
допущено обледенение воронок, отметов водостока | нарушения устранены
допущена наледь на свесах кровли | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Беринга ул. д.26 корп.1, лит.А
допущена наледь на свесах кровли, снежные шапки | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Гаванская ул. д.32, лит.А
допущена наледь на свесах кровли | нарушения устранены
допущено обледенение воронок, отметов водостока | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Гаванская ул. д.30, лит.А
допущена наледь на свесах кровли | нарушения устранены
допущено обледенение воронок, отметов водостока | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Гаванская ул. д.35, лит.А
допущено обледенение воронок, отметов водостока | нарушения устранены
допущена наледь на свесах кровли | нарушения устранены
постановление № 5-220/19-16 от 04.03.2019 по адресу: Гаванская ул. д.47, лит.В
допущено обледенение воронок, отметов водостока | нарушения устранены
допущена наледь на свесах кровли дома | нарушения устранены
постановление № 5-307/19-16 от 08.04.2019 по адресу: Опочинина ул. д.3, лит.А |  | 125000 | 2019-06-07 | ч.2 ст.14.1.3
на л/кл №1, где расположена квартира №3 не обеспечено исправное состояние пола лестничной площадки 1-го этажа, а именно цементная стяжка пола имеет трещины, сколы, выбоины | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 04.03.2019 г. срок устранения до 27.09.2019 года
на л/кл №1, где расположена квартира №3 не обеспечено исправное состояние пола между 1-й входной дверью и 2-й входной дверью, а именно: выявлено отслоение, трещины напольного покрытия под входной дверью, на момент проверки повреждения не устранены, пол не восстановлен, негерметичность под дверью заделана монтажной пеной | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 04.03.2019 г. срок устранения до 27.09.2019 года
на л/кл №1, где расположена квартира №3 не обеспечено исправное состояние дверных заполнений, а именно: отсутствует плотный притвор дверных створок 2-й входной двери (тепловой тамбур) | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 04.03.2019 г. срок устранения до 27.09.2019 года
на л/кл №1 на стенах 1-го тамбура имеются участки разрушения и отслоения штукатурного и окрасочного слоя, пятна, высолы. Обследовать л/кл №1 с привлечением специализированнной организации с целью выявления наличия грибковых поражений, что может привести к возникновению угрозы причинению вреда жизни и здоровью, принять меры в соответствии с выводами и рекомендациями заключения | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 04.03.2019 г. срок устранения до 25.07.2019 года
постановление № 5-308/19-16 от 08.04.2019 по адресу: Наличная ул. д.37 корп.4, лит.А |  | 125000 | 2019-06-07 | ч.2 ст.14.1.3
допущен ненадлежащий притвор входной двери, щели | нарушения устранены
допущены утечки ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
допущно отслоение окрашенного слоя л/кл, следы протечек в районе кв.№37 | нарушения устранены
допущена наледь, снежные шапки на козырьках над л/кл | нарушения устранены
допущена наледь на свесах кровли | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвала МКД (участок под канализационным трубопроводом, под ХВС) | нарушения устранены
имеется утечка из канализационного трубопровода (в одном участке) | нарушения устранены
допущено обледенение отметов водостока | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопродах ХВС | нарушения устранены
постановление № 5-309/19-16 от 08.04.2019 по адресу: Опочинина ул. д.21, лит.А |  | 125000 | 2019-06-07 | ч.2 ст.14.1.3
не обеспечена влагозащита наружных стен МКД, протечки стен МКД с фасада в кв.№57 | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 12.02.2019 г. срок устранения до 29.07.2019 года
допущено нарушение рулонной кровли над кв.№57, допущены протечки с кровли в квартиру №57 | нарушения устранены
неприняты меры для устранения последствий протечек в кв.№57 | нарушения устранены
допущена ненадлежащая уборка л/кл где кв.№57 (очистка стен между последним и предпоследним этажами) | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 12.02.2019 г. срок устранения до 29.07.2019 года
допущен ненадлежащий притвор отдельных частей окон лестничной клетки | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 12.02.2019 г. срок устранения до 29.07.2019 года
допущено отслоение окрашенного слоя л/кл (1-й этаж), где кв.№57 | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 12.02.2019 г. срок устранения до 29.07.2019 года
допущено отсутствие фурнитуры на окнах (ручки открывания) л/кл | согласно предписания ГЖИ №08/152-Р от 12.02.2019 г. срок устранения до 29.07.2019 года

## 3 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 730/19 от 29.04.2019 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16 корпус 1, лит.А |  | 125000 | 2019-07-09 | ч.2 ст.14.1.3
отсутствие остекления окон чердачного помещения | нарушения устранены
допущено подтопление отдельных участков подвального помещения | нарушения устранены
допущены утечки из трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
намокание грунтов подвального помещения | нарушения устранены
отсутствие изоляции на отдельных трубопроводах ЦО | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее состояние окон подвального помещения, отсутствие частей окон, остекления окон | нарушения устранены
допущено отслоение окрашенного слоя л/кл №2, сухие следы протечек | нарушения устранены
ненадлежащий притвор входной двери (вторая) на л/кл №2 | нарушения устранены
допущены утечки ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
допущены утечки из трубопровода ГВС в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащий притвор частей окон л/кл №2 | нарушения устранены
постановление № 776/19 от 05.06.2019 по адресу: Наличная ул. д.36 корпус 1, лит.А |  | 125000 | 2019-08-06 | ч.2 ст.14.1.3
на лестничных клетках имеется незакрепленная проводка с неизолированными концами | нарушения устранены
на лестничных клетках распределительные коробки, слаботочные системы находятся в открытых шкафах | нарушения устранены
на лестничных клетках имеется провисание проводоа, нарушен монтаж проводов, проводка не защищена кабель-каналами | нарушения устранены
часть светильников на лестничных клетках в разукомплектованном состоянии, часть светильников не закреплены надлежащим образом, имеются светильники в нерабочем состоянии | нарушения устранены
на лестничной клетке не произведено утепление балконных дверей, имеются щели, двери плотно не закрываются | нарушения устранены
у входной двери на лестничную клетку первого этажа на стенах имеются отслоения окрасочного слоя, имеются участки стен без окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 1161/19 от 03.07.2019 по адресу: Большой пр. В.О., д.96, лит.В |  | 125000 | 2019-09-04 | ч.2 ст.14.1.3
отсутсвует документация - технический паспорт на лифт, не производится техническое освидетельствование лифта
на момент проверки лифт остановлен, управляющая организация не смогла предоставить основания остановки лифта и указать причину остановки
шахта лифта - визуально сильно коррозированы металлические элементы, частично отсутвуют элементы остекления шахты, угроза выпадения остекления из шахты лифта не устранена, опасная зона не огорожена, работы по восстановлению или ремонту и шахты не производятся
постановление № 5-548/19-16 от 15.07.2019 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16 корпус 1, лит.А |  | 100000 | 2019-09-17 | ч.24 ст.19.5
допущены утечки канализационного трубопровода в подвале | нарушения устранены
допущено намокание грунтов подвального помещения | нарушения устранены
допущены отсутствие изоляции ЦО в отдельных участках подвального помещения | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее состояние окон подвального помещения, отсутствуют части окон | нарушения устранены
допущено отслоение окрашенного слоя л/кл №2 | нарушения устранены
постановление № 5-549/19-16 от 15.07.2019 по адресу: Наличная ул. д.37 корпус 4, лит.Г |  | 100000 | 2019-09-17 | ч.24 ст.19.5
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвале | нарушения устранены
допущено отслоение окрашенного слоя л/к (у кв.37) | нарушения устранены
имеются утечки трубопроводов ХВС | нарушения устранены
имеется намокание грунтов основания подвала | нарушения устранены

## 4 кв.2019
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья