ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  систем холодного и горячего водоснабжения

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Смена трубопроводов и арматуры |  |
| ТЕРр65-01-009-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром (согласно существующих диаметров) | метр |
| ТЕРр65-01-005-08 | Смена арматуры: задвижек (согласно существующих диаметров) | шт |
| ТЕРр65-01-005-01 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых (согласно существующих диаметров) | шт |
|  | Монтажные работы |  |
| ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения (согласно существующих диаметров) | метр |
|  | Бетонный пол |  |
| ТЕР06-01-001-01 | Разборка бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
| ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
|  | Прочие работы |  |
| ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 1 отверстие |
| ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| ССЦ08.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |
| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ на ремонт системы водоотведения |
|  | Асфальт |  |
| ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 конструкций |
| ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 покрытия |
|  | Земляные работы |  |
| ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 грунта |
| ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта |
| ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | м3 |
|  | Основание |  |
| ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 основания |
|  | Разборка наружного трубопровода канализации |  |
| ТЕРр66-01-002-02 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм | метр |
|  | Прокладка наружного трубопровода канализации |  |
| ТЕР16-01-004-02 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | метр |
| ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |
|  | Смена внутренней канализации |  |
| ТЕРр65-01-007-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм | метраж трубопровода с фасонными частями |
| ТЕРр65-01-007-01 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм | метраж трубопровода с фасонными частями |
| ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник |
|  | Прочие работы |  |
| ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 1 отверстие |
| ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| ССЦ08.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |

ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  системы теплоснабжения

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Смена |  |
| ТЕРр65-01-009-02, … | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром (согласно существующих диаметров) | метр |
| ТЕРр65-01-005-01 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром (согласно существующих диаметров) | шт |
| ТЕРр65-01-005-09 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | шт |
| ТЕРр65-02-023-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |
|  | Демонтаж |  |
| ТЕРр65-02-013-01 | Демонтаж: воздухосборников | шт |
| ТЕРр65-02-019-01 | Демонтаж радиаторов | шт |
|  | Монтажные работы |  |
| ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | метр |
| ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | метр |
| ТЕР18-06-003-10 | Демонтаж: воздухоотводчиков | шт |
| ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | шт |
| ТЕР18-06-003-01 | Установка воздухосборников | шт |
| ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных мс-140 | 100 квт радиаторов и конвекторов |
|  | Теплоизоляция трубопровода |  |
| ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс): трубками | метр |
|  | Окраска трубопровода |  |
| ТЕР15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | м2 изолированной поверхности трубопровода |
|  | Бетонный пол |  |
| ТЕР06-01-001-01 | Разборка бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
| ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
|  | Прочие работы |  |
| ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 1 отверстие |
| ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| ССЦ08.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |

ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  системы электроснабжения

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Электромонтажные работы |  |
| ТЕРр67-1-008-02 | Смена светильников: энергосберегающих | шт. |
| ТЕРр67-1-009-01 | Смена: Выключателей: Выключатели открытой проводки одноклавишные | шт |
| ТЕРр67-01-002-01, … | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: (согласно существующих сечений) | метр |
| ТЕРр67-01-002-07 | Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 80 мм | метр |
| ТЕРм08-01-086-01 | Демонтаж: шкаф ввода: высоковольтный | шкаф |
| ТЕРм08-01-086-01 | Монтаж: Шкаф ввода: высоковольтный: Главные щиты ввода и учета гщву-1 (без эл. счетчиков) | шкаф |
| ТЕРм08-03-522-10 | Демонтаж: Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: 630 | шт. |
| ТЕРм08-03-522-10 | Монтаж: Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: 630 | 1 шт. |
| ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. |
| ТЕРм08-03-599-09 | Монтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6. Ящики металлические 800х600х350 мм | шт |
| ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25 | шт. |
| ТЕРм08-03-526-01 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25 | шт. |
| ТЕРм08-03-526-02 | Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100 | шт. |
| ТЕРм08-03-526-02 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100 | шт. |
| ТЕРм08-03-526-03 | Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт |
| ТЕРм08-03-526-03 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт |
| ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: (согласно существующих диаметров) | метр |
| ТЕРм08-02-412-01, … | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: (согласно существующих сечений). Кабель силовой ВВГ | метр |
| ТЕРм08-03-600-02 | Демонтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: Трехфазные (либо 1-фазные) | шт. |
| ТЕРм08-03-600-02 | Монтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: Трехфазные (либо 1-фазные) | шт. |
| ТЕРм08-03-545-08 | Демонтаж: Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до: 6 | шт. |
| ТЕРм08-03-545-08 | Монтаж: Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до: 6 | шт. |
| ТЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное: Фотореле | шт. |
| ТЕРм08-02-369-03 | Демонтаж: Светильники устанавливаемые вне здания, с лампами: ртутными | шт |
| ТЕРм08-02-369-03 | Монтаж: Светильник устанавливаемые вне здания, с лампами: ртутными | шт |
|  | Прочие работы |  |
| ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 1 отверстие |
| ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 |
| ССЦ12.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |