**Адресная программа выполнения мероприятий**

**по нормализации температурно – влажностного режима в чердачных помещениях на 2014 год**

**по ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Адрес*** | ***Засыпка чердачного помещения керамзитом,***  ***куб.м.*** | ***Восстановление изоляции на трубопроводе,***  ***м/п., Ø76*** | ***Укрепление, ремонт слуховых окон шт.*** | ***Установка флюгарок, шт.*** | ***Ремонт примыканий к вентканалам, м/п.*** |
| 1 | Средний пр., д. 99/18 Б | 10,0 | 6,0 | 1 |  | 22,0 |
| 2 | Остоумова ул., д.7/9 А | 24,0 | 4,0 | 1 | 3 | 28,0 |
| 3 | Остоумова ул., д.7/9 Б | 24,0 | 7,0 | 1 |  | 28,0 |